## Sheet1
采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价 (元) | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 支气管镜储存柜 | ▲1.消毒模式：配含臭氧紫外线双重消毒灯管；规格：500*450*1600mm；辐射波长：185nm；框架材质：加厚型进口亚克力材质； ▲2.辐射强度：出厂90uw以上； 3.门板材质：门板采用5mm透明钢化玻璃，可直接观察柜内情况；电压：220V/50Hz； ▲4.定时模式：德力西微电脑时控开关，可设置16个时间段，自动定时开、关消毒； 5.挂具数量：2套加厚型亚克力挂具，可根据不同品牌的内镜卡口选择不同规格的挂具尺寸，可定制挂具； ▲6.灯管有效期：1000小时更换；循环风扇：保持柜内长期的无菌干燥； 7.用途：用于内镜清洗消毒之后的无菌储存。 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  | 泰州市荣邦医疗器械厂 HY06986-D
| 合计 |  |  |  |  | 5500