## Sheet1
2026年污染源监测及排污许可服务项目报价表
金额单位： 元
序号 | 项目名称 | 监测指标 | 监测频次 | 监测点位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 废气 | 林格曼黑度、氨 | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | #5、6、7、8炉净烟道 | 48 |  | 0
2 | 废气 | 汞及其化合物 | 1次/月，1次3个样，计算平均值 | #5、6、7、8炉净烟道 | 144 |  | 0
3 | 废气 | 粉尘 | 1次/年，21个点，1点1次3个样，计算平均值 | 灰库除尘器、渣仓、转运站等，点位待定，具备监测条件后开展 | 63 |  | 0
4 | 废气 | SO2、NOX、烟尘、烟气量、烟气参数（流速、温度、压力、含湿量、流量、含氧量等）监测 | 烟气在线设施发生故障超4小时，1次/日，1点1次3个样，计算平均值 | 属非常规监测，监测点位待定 | 1 |  | 0
5 | 直流冷却水 | 总余氯 | 1次/半年度（冬夏各一次），1次3个样，计算平均值 | 直流冷却水排口 | 6 |  | 0
6 | 直流冷却水 | PH、悬浮物、CODcr、氟化物、石油类、氨氮、总磷、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐量） | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | 直流冷却水排口 | 12 |  | 0
7 | 生活污水 | PH、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油 | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | 二、三期生活污水处理装置出口（共2个点） | 24 |  | 0
8 | 脱硫废水 | PH、总汞、总镉、总砷、总铅、悬浮物、化学需氧量、氨氮、氟化物、硫化物、总镍、总锌、总铬 | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | 二期、三期脱硫废水处置装置出口（共2个点） | 24 |  | 0
9 | 灰场沉淀池水 | PH、悬浮物、CODcr、BOD5、总汞、总镉、总砷、总铅、氨氮、总磷 | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | 灰场沉淀池排水口 | 12 |  | 0
10 | 工业废水 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、全盐量 | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | 工业废水处理站出水口（共1个点位） | 12 |  | 0
11 | 含煤废水 | pH、浊度、色度、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、氟化物、全盐量 | 1次/季，1次3个样，计算平均值 | 二期、三期含煤废水处理装置出口（共2个点） | 24 |  | 0
12 | 灰场地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物（以F-计）、氨氮、硫酸盐、氯化物、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、锰、六价铬、砷、镉、汞、铁、耗氧量、菌落总数、大肠杆菌、石油类 | 1季度1次，2点1次1个样 | 灰场地下水监测井（共2个点） | 8 |  | 0
13 | 厂区地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物（以F-计）、氨氮、硫酸盐、氯化物、硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、锰、六价铬、砷、镉、汞、铁、耗氧量、菌落总数、大肠杆菌、石油类 | 1季度1次，5点1次1个样 | 厂区地下水监测井（共5个点） | 20 |  | 0
14 | 无组织废气 | 颗粒物 | 1次/季,1点1次4个样，上风向1个点，下方向3个点 | 厂界 | 64 |  | 0
|  | 氨 | 1次/季,1点1次4个样，上风向1个点，下方向3个点 | 厂界 | 64 |  | 0
|  | 非甲烷总烃 | 1次/季,1点1次4个样，上风向1个点，下方向3个点 | 厂界 | 64 |  | 0
15 | 厂界噪声 | 厂界昼夜等效声级、夜间频发及偶发最大声级 | 1次/季,1次3个样，计算平均值 | 厂界外1m（东、南、西、北） | 48 |  | 0
16 | 厂区周边环境 | 二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10、TSP、氟化物 | 1次/年，日均值，厂界外2个点 | 厂界外（监测月份为11月-2月） | 2 |  | 0
17 | 灰场周边环境 | TSP、PM2.5 | 1次/年，日均值，1个点 | 灰场边界外 | 1 |  | 0
18 | 灰场土壤 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 1次/年，1次3个样，计算平均值 | 灰场土壤 | 3 |  | 0
19 | 雨水 | pH、化学需氧量、生化五日需氧量、氨氮、悬浮物、氯化物、石油类、氟化物、硫化物、全盐量 | 2次/年，1次3个样，计算平均值 | 厂区雨水排口（2个点） | 12 |  | 0
20 | 应急监测 | 环境空气应急监测因子为SO2、NOX、TSP、PM2.5、氨气、HCl；地表水应急监测因子为COD、氨氮等；地下水应急监测因子为氨氮等。 | 突发环境事故发生后每间隔 1h采样分析一次 | 属非常规监测，监测点位待定 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
投标单位：
投标时间：