## Sheet1
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额 | 参考品牌型号 | 备注
1 | 艾灸烟雾净化器 | 1.输入电压：AC220V； 2.输入功率：120W--350W； ▲3.过滤效果：0.3μm90.97%；▲4.噪音<70dB； ▲5.系统流量：260-750m³/h； ▲6.进风口法兰Φ80mm/Φ100mm； 7.吸烟管长度可根据客户要求定制； 8.出风口处法兰可根据客户要求定制； 9.中标人负责上门安装调试。 | 台 | 3 | 2450 | 7350 | 山东兴荣激光设备有限公司 350
| 合计 |  |  |  |  | 7350