（检查镜）细支电子支气管镜技术参数及评分方法

#1、视野角≥110°，视野方向:前视

2、景深 2-50mm

#3、先端部外径≤4.2mm，插入部外径≤4.1mm

#4、钳子管道直径≥2.0mm

*5、弯曲角度：上≥210°，下≥130°

*6、具备插入部旋转功能，可向左向右旋转 120 度

7、接头设计为防水一触式，接头需完全防水

8、有效长度≥600mm

（治疗镜）电子支气管检查镜技术参数及评分方法

#1、视野角≥120°，视野方向:直视

2、景深 2-100mm

#3、先端部外径≤4.8mm，软性部外径≤4.9mm

4、钳子管道内径≥1.95mm

*5、弯曲角度：上≥210°，下≥130°

*6、具备插入部旋转功能，可向左向右旋转 120 度

#7、具备高清窄带染色光成像（NBI），用于诊断早癌

8、接头设计为防水一触式，接头需完全防水

9、有效长度≥600mm