胸骨撑开器技术参数及评分方法

一、技术参数

*1. 材质：所有器械均由不锈钢材质制成。

2. 所有器械均由同一制造商原厂生产。

*3. 所有器械表面均刻有标识、二维码及产品型号，方便识别及管理。

*4.器械整体尺寸允许+/-3mm差，工作端尺寸允许+/-1mm差。

5. 组件器械拆卸方便，所有器械表面采用哑光设计，清洗保养方便。

6. 所有组件可以进行高温高压蒸汽灭菌（134° ，2bar ）。

*7. 标准均符合ISO 国际标准。

8、牵开器套件

8.1、牵开器框架1个

#8.1.1、215X140MM

8.1.2、激光刻标、二维码可追溯，表面哑光处理

8.2、左乳内叶片一对

#8.2.1、激光刻标、二维码可追溯，表面哑光处理

8.3、叶片一对

#8.3.1、30MM*100MM

8.3.2、激光刻标、二维码可追溯，表面哑光处理

8.4、叶片一对

#8.4.1、40MM*100MM

8.4.2、激光刻标、二维码可追溯，表面哑光处理