5mm胸腔镜技术参数及评分方法

一、技术参数

1.镜体材质柱状晶体，蓝宝石镜面

*2.视向角≥30°，直径≥5mm，长度≥29cm，

3.带光纤接口，可高温高压消毒

#4.光学晶体双层钢管设计

5.光学镜视场角≥68°

#6.最大插入部外≤5mm

7、有效景深范围3-100 mm

*8、支持4K成像效果，分辨率不小于3840*2160，兼容手术室所有腹腔镜使用