## Sheet1
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额（元） | 参考品牌型号 | 备注
1 | 推拿治疗床 | 1.尺寸:长1850mm*宽700mm*高600mm;； ▲2.全床主体框架材质为304不锈钢，厚度1.0mm，四脚加固定条，蓝色皮革垫厚度50mm； ▲3.最大承重：2000N； 4.适用范围：用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作； ▲5.床面采用耐磨、易清洗皮革； ▲6.四脚中间都用不锈钢架子固定，让后期使用中更牢固。 | 张 | 2 | 980 | 1960 | 南宁安信医疗器械有限公司
2 | TDP红外线治疗灯 | ▲1、灯头：直热式，陶瓷片发热片； ▲2、温度：恒温保护； 3、定时方式：机械； 4、支架：金属； ▲5、灯头:可拆卸。 | 台 | 2 | 600 | 1200 | 重庆华升医疗器械有限公司
3 | 电子针灸治疗仪 | 1、电源：220V、50HZ； 2、输入功率＜20VA+15%； ▲3、输出路数：6路输出； 4、输出波形：连续波、疏密波、断续波、起伏波、起止波。 | 台 | 4 | 650 | 2600 | 常州市武进长城医疗器械有限公司 KWD-808I
4 | 医用治疗小推车 | 1.规格：长48cm*宽32.5cm*高90cm； ▲2.车体采用ABS塑料一体成型,边缘圆滑不划手,易清洗、抗氧化抗腐蚀性高、经久耐用； 3.扶手推拉舒适顺手； ▲4.每层配置加高护栏,确保物品不掉落； ▲5.前置斜筐,配置利器盒两个； ▲6.配置挂式双色污物方桶,垃圾分类符合规范，免掀盖设计； ▲7.配置圆形污物桶一个，快拆设计，可上下360°自由调节； ▲8.底部配置静音万向轮,推拉静音顺滑。 | 辆 | 2 | 250 | 500 | 佛山市虹星医疗器械有限公司
| 合计 |  |  |  |  | 6260