## 空表格
门诊楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
1楼 | 胃肠镜室
2楼 | 急诊科
4楼 | 日间手术室
7楼 | 神经外科
8楼 | 胸心血管外科
11楼 | 手术室
内科住院楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
9楼 | 内分泌一科
12楼 | 中西医结合
高压氧楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
3楼 | PT康复区
体检中心
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
1楼 | 针灸室
5楼 | 干部保健科
老年医学中心
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
3楼 | 心肺康复科
10楼 | 肾内科
12楼 | 神经康复科
13楼 | 疼痛康复科
14楼 | 神经内二科
15楼 | 心血管一科
16楼 | 心血管（CCU）
16楼 | 导管室
17楼 | 心血管二科
18楼 | 心血管三科
19楼 | 呼吸康复科
20楼 | 呼吸内科
21楼 | 老年康复科
24楼 | 国际医疗部
神经内科大楼
楼层 | 科室 | 品牌/型号 | 电池生产日期 | 电池型号 | 机器序列号 | 机器生产日期 | 备注
2楼 | 神四
呼三
8楼 | 肿瘤科

## 20251113记录
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额（元） | 参考品牌型号 | 备注 | 参考样式
1 | 治疗车 | 1、规格：长680mm*宽480mm*高890mm（±10mm)； ▲2、材质为抗倍特新型材质，环保、防水、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃； 3、台车采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实； 4、台面三边围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面 50mm,可防物品滑落亦可做推手使用； ▲5、台车设有并排2个储物抽屉，抽屉内部均采用防水防火材质； 6、抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出； ▲7、台车设有2层储物层板，层板三边均带有高度 50mm围栏。台车左侧配有可取卸塑料收纳盒 1个； ▲8、配脚踏式双踏开关垃圾桶，桶盖阻尼缓冲设计，避免手动操作通盖带来二次污染的风险，区分医疗、生活垃圾桶，方便护理人员使用； ▲9、采用双片4寸“防缠绕” 超静音豪华万向轮，360°任意角度刹车，方便护理人员操作，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承； ▲10、配置：储物抽屉 2个；层板 2块；塑料收纳盒 1个；脚踏双桶垃圾桶 1个；4寸双片脚 4个，利器盒托架1个。 | 台 | 4 | 2350 | 9400 | 广东昊康医疗设备有限公司 HK-N511