采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 报价（已含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心配电房母联柜维修 | 更换一台户内高压真空断路器（品牌：施耐德(陕西)宝光电器有限公司 型号：VBG-12P/630A-25kA） | 一台 | 22200.00元 |
| 2 | 安装调试 | 含断路器单体试验调试、安装后备自投调试等 | 一项 | 3000.00元 |
| 合计（已含税） |  |  |  | 25200.00 |

注：1、本报价已含材料采购、安装及税金；

2、可联系经办科室现场勘查。