## Sheet1
广西江滨医院综合维修班物资采购配置清单
序号 | 采购货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 采购数量 | 市场单价（元） | 合计（元） | 备注 | 参考品牌型号 | 参考样式
1 | 管道循环泵 | 型号：GD40-30，流量11.4m³/h，扬程30m，功率2.2kW。 | 个 | 1 | 2600 | 2600 |  | 广东威乐
2 | 循环泵电容 | 9μF | 个 | 5 | 35 | 175 |  | 德国威乐
3 | 循环泵电容 | 20μF | 个 | 5 | 60 | 300 |  | 德国威乐
4 | 地脚灯 | 尺寸：86mm*86mm，暖白光 | 个 | 40 | 36 | 1440 |  | 施耐德、欧普
5 | 邻联甲苯胺指示液 | 100ML；如图。 | 瓶 | 2 | 25 | 50 |  | 国优
6 | 化学需氧量COD检测试剂 | COD测试包0-250mg/L（50次）；如图。 | 盒 | 1 | 130 | 130 |  | 国优
7 | 机顶盒架子 | 太空铝材质，长30cm,宽21cm，高4cm | 个 | 30 | 26 | 780 |  | 国优
8 | 排气扇 | 全金属外壳，长35.5cm，宽35.5cm，内圆框直径30cm，安装孔距31cm，厚度14cm。 | 台 | 2 | 60 | 120 |  | 国优
9 | 嵌装灯盘 | 带卡扣，石膏吊顶安装，尺寸600mmX600mm、色温6500K、功率32W-42W | 个 | 50 | 60 | 3000 |  | 三雄极光
10 | 散光板 | 透明亚克力，长1498mm*宽187mm*厚5mm | 块 | 50 | 70 | 3500 |  | 国优
11 | 合金开孔器 | 开不锈钢、厚铁板专用，开孔直径16mm | 个 | 2 | 12 | 24 |  | 德力西、南威、绿林
12 | 合金开孔器 | 开不锈钢、厚铁板专用，开孔直径20mm | 个 | 2 | 14 | 28
13 | 合金开孔器 | 开不锈钢、厚铁板专用，开孔直径22mm | 个 | 2 | 16 | 32
14 | 合金开孔器 | 开不锈钢、厚铁板专用，开孔直径25mm | 个 | 2 | 17 | 34
15 | 合金开孔器 | 开不锈钢、厚铁板专用，开孔直径32mm | 个 | 2 | 19 | 38
16 | 合金开孔器 | 开不锈钢、厚铁板专用，开孔直径40mm | 个 | 2 | 25 | 50
|  | 合计 |  |  |  | 12301