## Sheet1
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 参考生产厂家 | 备注
1 | RNAprep pure 血液总RNA提取试剂盒 | 1.针对血液样本独特配置，操作简单、流程优化； ▲2.配有高效的DNaseⅠ，可有效去除DNA污染； ▲3.配有CS 过滤柱，可有效去除其它杂质； ▲4.RNA纯度高，无杂质残留，特别适合于对纯度要求很高的下游实验； 5.操作安全可靠，无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无需氯化锂或乙醇沉淀。 | 盒 | 3 | 1480 | 4440 | 天根生化科技（北京）有限公司
2 | PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG | ▲1.PrimeDirect Probe RT-qPCR Mix是基于探针法检测（5'-核酸酶方法）的一步法Real Time RT-PCR试剂。其为2X premix型试剂，只需添加用于检测目的基因的引物、探针和模板即可进行反应。由于其在反应液中能够直接从生物样本中提取核酸，对于含有RNA病毒等的生物样品，可直接添加到反应液中进行Real Time PCR反应。由于核酸提取、反转录、qPCR各反应连续进行，大大提高了操作简便性，减少了反应时间。 ▲2.对于特定的检测目的，实验时需要反复进行特定目的基因的检测，此时常易发生以往的PCR产物混入（carryover contamination）的问题，通过使用含有Uracil N-Glycosylase（UNG）的制品（PrimeDirect Probe RT-qPCR Mix, with UNG），能够分解含有dUTP的PCR产物。持续使用该试剂，可避免因carryover contamination造成的假阳性结果。 ▲3.对肝素（血液）和腐植酸（土壤）等各种PCR抑制物具有高水平的耐受性，可以直接用于从各种活体材料中检测病毒和细菌，或者基因表达解析等应用。 | 支 | 1 | 3430 | 3430 | 宝日医生物技术(北京)有限公司
3 | SUPERase·In™ RNase 抑制剂 (20 U/μL) | ▲1.UPERase•In RNase 抑制剂是一种基于蛋白的非人源抑制剂，非共价结合并抑制常见和引起麻烦的 RNase，包括 RNase A、B、C、1 和 T1； ▲2.SUPERase•In RNase 抑制剂可用于任何可能存在 RNase 污染问题的应用；3.SUPERase•In 可比传统 RNase 抑制剂更广泛地抑制 RNase，因此成为了目前有效的 RNase 抑制剂，可以提供更高水平的保护以防止降解； 4.SUPERase•In 不干扰其他酶，如 RNA 聚合酶、逆转录酶或 Taq DNA 聚合酶。此外，SUPERase•In 在高达65°C 下和 5.5 至 8.5 的 pH 值范围内具有活性。 | 支 | 1 | 1814 | 1814 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司
4 | 1.5ml离心管 | 1.材质由优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心； ▲2.RCF：14000xg； 3.管体刻度线清晰； ▲4.可承受121℃/15psi高温高压灭菌； 5.每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源； ▲6.无DNA,无RNA酶，无热源。 | 包 | 3 | 86 | 258 | 爱思进生物技术(杭州)有限公司
| 合计 |  |  |  |  | 9942