             等离子射频手术系统技术参数
技术参数
1、设备具有等离子射频消融切割、止血功能，可进行扁桃体、腺样体、咽喉、鼻部、颅底、耳科手术，可进行耳内镜水下灌流手术。

2、能量激发时间可控制在500毫秒内，工作频率100KHz，最大功率不低于360W。

3、自动检测附件及电极功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

4、安全可控：

低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用仅为130微米。

创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

5、脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能。

6、具有故障报警提示功能、输出正常提示功能。

7、适用于开展经耳道内镜水下等离子微创手术，进行中耳炎及胆脂瘤手术、鼓室成形听骨链重建、外耳道肿物及中耳肿瘤切除手术等。

8、主机灌注泵流量调节0-280ml/min，可以设置流量大小。

9、具有经耳道内镜水下操作灌流术式等离子功能，能匹配连接配备勾刀、皮瓣刀、勾状剥离器组合开展经耳道内镜水下等离子微创手术。

10、具有开展甲状腺及头颈肿瘤开放性手术功能，满足滴注、吸引、切割、止血功能。

11、配有同品牌水下灌注泵且具备医疗器械注册证，保障设备匹配，确保手术安全。

12、质保期大于等于3年。
