商务要求：

付款方式

水箱保温施工完毕，经采购人验收合格后签字，采购人收到应商开具正式发票四个月内转账到中标供应商指定的账户。

二、工期要求
项目总工期为25天，自接到成交确认之日起计算，需包含材料进场、施工准备、现场作业、调试验收等全流程时间，不得无故延期。
三、报价要求
1. 报价需为含税包干总价，包含设备材料费、安装人工费、辅材费、运输费、管理费、税金等所有相关费用，无额外增项。
2. 报价需分项列明设备材料部分、安装费部分的明细，便于成本核算与审核。
四、质量与验收标准
1. 保温材料需提供产品合格证、检测报告，符合国家及行业相关标准（如GB/T 17799、GB 8624等）。
2. 施工需符合《设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB/T 50185）要求，保温层密实无空隙，铝皮接缝严密、平整牢固。
五、售后服务要求
1. 提供至少1年免费质保期，质保期内非人为损坏的质量问题，需在24小时内响应并完成维修。
2. 质保期外提供有偿维修服务，需明确服务响应时效与收费标准。
