液体真空浓缩机

一、技术参数

1、浓缩锅容积： ≥ 30000 mL × 2

2、重量：≤ 150 kg

3、功率：≤ 7000 W

4、电压：AC 220 V

5、浓缩量：6000 mL/h – 8000 mL/h

6、具有低温浓缩功能

*7、适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩

8、水冷式冷却方式

9、进水温度自动控制

*10、具有自身过热保护防干烧功能

*11、具有故障自我诊断功能

12、具有自动消泡功能

13、适合含糖分、蛋白质、淀粉等成分的药液浓缩

14、采用真空浓缩技术

15、程序采用全自动控制

*16、质保期限：整机质保 ≥ 3年

17、货期要求：合同签订后30天内交货并安装调试完毕

18、售后服务：原厂在江西南昌本地具备售后服务网点，提供地址，联系人和电话

19、原厂维修响应时间需要在1小时内，在2小时内原厂人员到达现场。24小时修复故障。