附件1：

垂直电梯保养方式覆盖材料清单

| 材料名称及 | 清 包 | 半 包 | 大 包 | 大 修 |  | 材料名称及 | 清 包 | 半 包 | 大 包 | 大 修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维修、保养 | √ | √ | √ | / |  | 轿厢急停开关 | / | √ | √ | / |
| 厅门滑块 | / | √ | √ | / |  | 缓冲器开关 | / | √ | √ | / |
| 门锁 | / | / | √ | / |  | 底坑急停开关 | / | √ | √ | / |
| 按钮 | / | √ | √ | / |  | 底层减速行程开关 | / | √ | √ | / |
| 泊梯锁 | / | / | √ | / |  | 底层限位行程开关 | / | √ | √ | / |
| 锁芯 | / | √ | √ | / |  | 底层极限行程开关 | / | √ | √ | / |
| 厅外显示电子板 | / | / | √ | / |  | 液压油 | / | √ | √ | / |
| 厅门装置更换 | / | / | / | √ |  | 顶层减速行程开关 | / | √ | √ | / |
| 厅门辅助触点 | / | √ | √ | / |  | 顶层限位行程开关 | / | √ | √ | / |
| 轿厢按钮 | / | √ | √ | / |  | 顶层极限行程开关 | / | √ | √ | / |
| 轿门滑块 | / | √ | √ | / |  | 限速器涨紧轮开关 | / | √ | √ | / |
| 轿厢靴衬 | / | √ | √ | / |  | 控制柜保险管 | / | √ | √ | / |
| 轿厢导靴 | / | / | √ | / |  | 电源接触器 | / | / | √ | / |
| 滚轮导靴 | / | / | √ | / |  | 运行接触器 | / | / | √ | / |
| 轿厢通讯板 | / | / | √ | / |  | 门锁接触器 | / | / | √ | / |
| 轿厢显示板 | / | / | √ | / |  | 安全接触器 | / | / | √ | / |
| 轿门装置更换 | / | / | / | √ |  | 主板维修、更换 | / | / | / | √ |
| 轿厢门机旋转编码器 | / | / | √ | / |  | 变频器维修、更换 | / | / | / | √ |
| 轿门辅助触点 | / | √ | √ | / |  | 曳引机维修、更换 | / | / | / | √ |
| 轿门减速开关 | / | √ | √ | / |  | 主机齿轮油更换 | / | √ | √ | / |
| 轿门到位开关 | / | √ | √ | / |  | 曳引机旋转编码器 | / | / | √ | / |
| 平层感应器 | / | √ | √ | / |  | 曳引绳更换 | / | / | / | √ |
| 警铃按钮 | / | √ | √ | / |  | 限速绳更换 | / | / | √ | / |
| 应急照明灯 | / | √ | √ | / |  | 限速器更换 | / | / | / | √ |
| 轿厢风扇 | / | / | √ | / |  | 安全钳更换 | / | / | / | √ |
| 对重靴衬 | / | √ | √ | / |  | 轿厢校正 | / | / | / | √ |
| 对重导靴 | / | / | √ | / |  | 曳引绳伸长整改 | / | / | / | √ |
| 导轨油 | / | √ | √ | / |  | 曳引轮更换 | / | / | / | √ |
| 油杯 | / | √ | √ | / |  | 对重返绳轮更换 | / | / | / | √ |
| 轿厢照明灯 | / | √ | √ | / |  | 轿厢返绳轮更换 | / | / | / | √ |
| 应急照明电源 | / | / | √ | / |  | 补偿轮更换 | / | / | / | √ |
| 轿顶急停开关 | / | √ | √ | / |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表格内打有“ √ ”表示保养方式覆盖的配件，打有“ / ”表示保养方式不覆盖的配件。

2、半包包含单价200元以内的配件，大包包含单价1000元以内的配件，配件单价以日立电公司报价为准。

# 自动扶梯保养方式覆盖材料清单

| 材料名称及 | 清 包 | 半 包 | 大 包 | 大 修 |  | 材料名称及 | 清 包 | 半 包 | 大 包 | 大 修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维修、保养 | √ | √ | √ | / |  | 扶手带更换 | / | / | / | √ |
| 梯头、梯尾急停开关 | / | √ | √ | / |  | 扶手带龙头导向装置更换 | / | / | / | √ |
| 导轨润滑油 | / | √ | √ | / |  | 梯级链更换 | / | / | / | √ |
| 梳齿板 | / | √ | √ | / |  | 护栏（玻璃）更换 | / | / | / | √ |
| 梯级照明灯 | / | √ | √ | / |  | 主控制器维修更换 | / | / | / | √ |
| 梯级四周黄色安全边条 | / | √ | √ | / |  | 驱动主机更换 | / | / | / | √ |
| 梯级毛刷 | / | √ | √ | / |  | 防逆转限速制动器更换 | / | / | / | √ |
| 防攀爬装置更换 | / | √ | √ | / |  | 驱动链涨紧轮更换 | / | / | / | √ |
| 三角警示牌更换 | / | √ | √ | / |  | 驱动齿轮 | / | / | / | √ |
| 扶梯标识贴纸 | / | √ | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 防逆转传感器 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 梯级缺失检测传感器 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 扶手带驱动轮更换 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 梯级下陷开关 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 裙板开关 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 梳齿板开关 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 盖板缺失开关 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 梯级断链开关 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 扶梯锁梯开关 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 扶手带导向尼龙条 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 方向显示 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 梯级轮更换 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 梯级（踏板）更换 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 主机驱动链更换 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 扶手带导向轮更换 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 扶梯出入口挡板 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |
| 扶梯检修手柄 | / | / | √ | / |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、表格内打有“ √ ”表示保养方式覆盖的配件，打有“ / ”表示保养方式不覆盖的配件。

2、半包包含单价200元以内的配件，大包包含单价1000元以内的配件，配件单价以日立电梯公司报价为准。