## Sheet1
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额（元） | 参考品牌型号 | 备注
1 | 电子脊柱活动度测量装置 | ▲1.可对所有关节进行高质量的评估，快速测量腰椎、胸椎关节活动度； 2.单手操作，可在测量过程中为患者提供支撑，从而提高舒适度并简化评估； ▲3.历史记录功能保存最新数值； 4.测量结果易读取、可展示给受测者以提高其参与度并证明治疗效果； 5.错误模式报警提示； 6.在测量期间，测量部位或设备可能向无效方向旋转（屏幕显示一个水平仪偏转），需重新返回测量平面或归零；测量过程中遭遇碰撞或移动速度过快屏幕显示加速错误警告并终止本次测量；测量时间超过1min屏幕显示超时警告并终止本次测量； 7.工作温度： 0°C 至 45°C ； 8.外壳防护等级：IP4X； 9.设备续航时间：160-170小时； 10.待机时间：75-78天； ▲11.测量精度：0°-180°（±1°）。 | 台 | 1 | 7800 | 7800 | EasyAngle 2001010
| 合计 |  |  |  |  | 7800