附件2：

| 吉成大厦电梯清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 设备代码 | 出厂编号 | 电梯类型 | 电梯型号 | 载重 | 速度 | 提升高度 | 倾斜角 | 梯级宽度 | 层数 | 维保期限 | 保养要求 |
| 日立 | 33103601002017066X06 | 17G004710 | 自动扶梯 | 1200SX-EN | 6000P/h | 0.5m/s | 4.8m | 30° | 1004mm |  | 1年 | 半包 |
| 日立 | 33103601002017066X07 | 17G004711 | 自动扶梯 | 1200SX-EN | 6000P/h | 0.5m/s | 4.8m | 30° | 1004mm |  | 1年 | 半包 |
| 日立 | 33103601002017066X08 | 17G004712 | 自动扶梯 | 1200SX-EN | 6000P/h | 0.5m/s | 4.25m | 30° | 1004mm |  | 1年 | 半包 |
| 日立 | 33103601002017066X09 | 17G004713 | 自动扶梯 | 1200SX-EN | 6000P/h | 0.5m/s | 4.25m | 30° | 1004mm |  | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X19 | 17G004723 | 乘客电梯 | LCA-01150-C0105 | 1150kg | 1.75m/s |  |  |  | 4 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X20 | 17G004724 | 乘客电梯 | LCA-01150-C0105 | 1150kg | 1.75m/s |  |  |  | 4 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X12 | 17G004716 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 1.75m/s |  |  |  | 11 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X10 | 17G004714 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 1.75m/s |  |  |  | 13 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X14 | 17G004718 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 1.75m/s |  |  |  | 11 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X13 | 17G004717 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 2.5m/s |  |  |  | 23 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X17 | 17G004721 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0180 | 1600kg | 3.0m/s |  |  |  | 29 | 1年 | 大包 |
| 日立 | 31103601002017066X15 | 17G004719 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 2.5m/s |  |  |  | 23 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X16 | 17G004720 | 乘客电梯 | HCA-1600-C0180 | 1600kg | 3.0m/s |  |  |  | 31 | 1年 | 大包 |
| 日立 | 31103601002017066X11 | 17G004715 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 2.5m/s |  |  |  | 25 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X18 | 17G004722 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0150 | 1600kg | 2.5m/s |  |  |  | 31 | 1年 | 半包 |
| 日立 | 31103601002017066X21 | 17G004725 | 乘客电梯 | MCA-1600-C0105 | 1600kg | 1.75m/s |  |  |  | 4 | 1年 | 半包 |