## Sheet1
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或技术参数 | 单位 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 褥疮防治床垫 | 1.主机规格：电压220V±22V；频率50Hz±1Hz； ▲2.出气量：≈7L/min； ▲3.压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱）； 4.旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节）； ▲5.工作噪音：≤45dB； 6.床垫规格：22根气囊； 尺寸：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm； 7.最大载重：≤ 135公斤； 8.面料采用优质医用级尼龙布（38丝）； 9.连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落； 10.床体整体呈波动效果。 | 张 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | 10 | 420 | 4200
| 合计 | [5 empty] | 4200