## Sheet1
维修配件需求参数及控价明细表
采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或配置技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额（元） | 参考品牌型号 | 备注
1 | 设备带网络接口 | 86型，单口网络面板 | 个 | 30 | 31 | 930 | 双迈 浙凡 OEM
2 | 减压阀 | 国标，YQY-9二级减压箱 | 个 | 10 | 380 | 3800 | 上减 天川 繁瑞
3 | 超五类网线 | 超五类无氧铜，传输速率100MHz | 米 | 300 | 3 | 900 | 安普 军灿 润群
4 | 亚华电铃手柄 | 适配亚华YH-6399Q分机，长50cm | 个 | 60 | 25 | 1500 | 亚华
5 | 亚华分机 | 适配亚华YH-6399Q分机，可以对讲 | 个 | 60 | 120 | 7200 | 亚华
6 | 中控脚轮 | 1.尺寸：5寸； ▲2.材质：TPU/TPE 金属杆，强负载。 | 个 | 80 | 165 | 13200 | 施可瑞 鼎盛源 江庆
7 | 六棱钢 | 长度80CM，深度13mm; | 个 | 30 | 35 | 1050 | 施可瑞、鼎盛源、江庆
8 | 六棱纲螺丝 | 圆头十字套装，国标304不绣钢 | 个 | 100 | 0.4 | 40 | 佰瑞特、豪翔、攀翔
9 | 加厚格栅护栏 | 6档，148*40cm，材质厚度1.2mm | 个 | 4 | 420 | 1680 | 汉准、嘉鑫、江庆
10 | 水晶头 | ▲1、LG环保材质，无氧铜针芯； 2.超五类。 | 盒 | 1 | 95 | 95 | 山泽 祥磊 飞尼尔
11 | 铝合金PDU机柜插排 | 10位10A（指示灯），3*1.5平方全铜2米电源线 | 个 | 10 | 126 | 1260 | DIY PDU 汇牌
12 | 两插 | 10A，二极可拆插头 | 个 | 20 | 9 | 180 | 公牛 雅奇 正泰
13 | 三插 | 12A ，三极可拆插头 | 个 | 20 | 12 | 240 | 公牛 雅奇 正泰
14 | AB胶 | 80克，1:1混合的双组份强力胶 | 盒 | 4 | 25 | 100 | 哥俩好，金先锋 洪力
15 | 软胶棒 | 规格：11mm*250mm | 条 | 20 | 15 | 300 | 威王 独物 宝昌好
16 | 502胶水 | 50ml，瞬间强力快干 | 瓶 | 5 | 5 | 25 | 千千合 金先锋 速合神
17 | 2.5平方国标软电缆线 | 2.5平方阻燃单芯线软线BVR | 米 | 30 | 5 | 150 | 民赞 明达 南牌
18 | 万用表带示波器 | DM40，三合一数字万用表，万用表＋示波器＋信号发生器 | 个 | 1 | 995 | 995 | 正点原子
19 | 电焊手套 | 1.长度：25/30/35cm（主流30cm)； ▲2．耐温：≥300℃。 | 副 | 10 | 10 | 100 | 冀南太奇 福安特 光点
20 | 得力超厚工具箱 | 20寸，托盘式双层 | 个 | 1 | 145 | 145 | 得力
21 | 绝缘手套 | 400V电工防电，双面绝缘 | 副 | 10 | 30 | 300 | 金步安 恒聚 双安
22 | 得力油漆笔 | 粗杆2.0mm，防水不易褪色 | 支 | 3 | 6 | 18 | 得力
23 | 病床ABS摇把 | 1.轴径：11mm； ▲2.材质：ABS塑料＋金属钢芯 | 个 | 60 | 45 | 2700 | 爱江 好乐雅 昊康
| 合计 |  |  |  |  | 36908
商务需求
1、售后服务要求：⑴免费送货上门，配送；⑶定期回访（明确回访时间）；（4）中标人必须按照国家相关法律法规和“三包”规定及厂家售后服务提供售后服务；配件使用期间，定期提供免费的维修保养服务。接到配件故障通知时，48小时内派出维修工程师到达现场免费维修。 2、质保期：配件承诺提供不少于1年质保，保证质保期内无质量问题，若发生质量问题免费维修或更换，确保设备正常使用，并承担一切费用。 3、竞标报价是指配件的所有费用，包括配件采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、含连接信息系统以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。 4、竞标时请提供售后服务承诺书：明确质保期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 5、维修配件到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、交付使用期：自签订合同之日起15天内交货并验收完毕。 7、交货安装地点：广西壮族自治区江滨医院指定地点。 8、付款方式： 货物验收合格且收到乙方开具的全额有效发票后6个月内一次性支付。