项目名称：手术器械采购项目                项目编号：HW202604013

附件1：
手术器械项目采购需求一览表

	项目要求

1、用途

（1）用于补充全院医疗手术器械的损耗，满足临床 “刚需”；

（2）提升手术效率，支撑全院技术升级，增强核心竞争力。

2、基本参数

（1）原厂生产，非贴牌或委托加工，符合一类产品备案要求；

（2）医用不锈钢或钛合金材质；

（3）器械具体参数见附件1（产品技术参数偏离表）。

3、响应需求

（1）报名响应时需附有产品图片或产品彩页；

（2）现场开标时，每个类型的器械至少带有一个样品。

设备名称
规格型号
单位
数量
预算单价（元）
预算金额（元）
手术刀柄
4#
把
20
44.00 
880.00 
手术刀柄
7#
把
50
61.00 
3050.00 
拆线剪
16cm直
把
20
73.00 
1460.00 
手术剪
16cm直圆
把
30
63.00 
1890.00 
手术剪
18cm直圆
把
50
75.00 
3750.00 
手术剪
16cm弯尖
把
30
75.00 
2250.00 
手术剪
18cm弯尖
把
30
84.00 
2520.00 
止血钳
16cm直全齿
把
20
77.00 
1540.00 
止血钳
14cm弯全齿
把
30
77.00 
2310.00 
止血钳
16cm弯全齿
把
100
77.00 
7700.00 
止血钳
18cm弯全齿
把
50
85.00 
4250.00 
持针钳
18cm粗针
把
30
85.00 
2550.00 
皮钳
16cm直 头宽5
把
30
73.00 
2190.00 
有齿血管钳
18cm直 有钩
把
20
102.00 
2040.00 
有齿血管钳
20cm直 有钩
把
20
113.00 
2260.00 
有齿镊
12.5cm直形 1*2钩
把
50
27.00 
1350.00 
有齿镊
14cm直形 1*2钩
把
30
29.00 
870.00 
无齿镊
12.5cm横齿（敷料）
把
50
17.00 
850.00 
眼科镊
10cm直有钩
把
20
42.00 
840.00 
眼科镊
10cm直无齿
把
20
42.00 
840.00 
子宫刮
28cm锐口5# 六角柄 硬
把
20
112.00 
2240.00 
子宫刮
28cm锐口6# 六角柄 硬
把
20
112.00 
2240.00 
子宫刮
28cm锐口8# 六角柄 硬
把
10
112.00 
1120.00 
人流吸引管
24cm单腔φ6
把
20
36.00 
720.00 
人流吸引管
24cm单腔φ7
把
20
36.00 
720.00 
人流吸引管
24cm单腔φ8
把
20
36.00 
720.00 
扩条
尖圆头6#
把
20
29.00 
580.00 
扩条
尖圆头6.5#
把
20
29.00 
580.00 
双翼阴道扩张器
90*34可调式
把
30
80.00 
2400.00 
宫颈钳
25cm弯 有齿
把
30
139.00 
4170.00 
卵圆钳
25cm弯有齿 头宽8
把
50
117.00 
5850.00 
卵圆钳
25cm弯有齿 头宽10
把
50
117.00 
5850.00 
宫内放置叉
28cm
把
20
22.00 
440.00 
宫内取出钩
28cm
把
20
22.00 
440.00 
子宫探针
28cm直φ3
把
20
22.00 
440.00 
吸球
24cm单腔φ5
把
30
36.00 
1080.00 
舌钳
17cm直
把
30
176.00 
5280.00 
压舌板
18cm角型
把
60
34.00 
2040.00 
气管扩张钳
2翼 15cm弯型
把
10
494.00 
4940.00 
气管扩张钳
3翼 15cm弯型
把
10
637.00 
6370.00 
不锈钢药杯
φ45*39
把
50
13.00 
650.00 
不锈钢药杯
φ50*50
把
100
16.00 
1600.00 
弯盘
204*130*25 浅型
把
50
39.00 
1950.00 
弯盘
190*116*25 浅型
把
100
37.00 
3700.00 
持物筒（有盖）
φ64*158
把
20
60.00 
1200.00 
持物筒（有盖）
φ80*198
把
20
73.00 
1460.00 
治疗碗
φ160*60 不卷边
把
50
38.00 
1900.00 
治疗碗
φ142*52 不卷边
把
100
33.00 
3300.00 
治疗碗
φ120*45 不卷边
把
100
28.00 
2800.00 
止血钳
16cm弯全齿
把
100
77.00 
7700.00 
止血钳
克氏针 锥三角刃 φ2.5*300
把
30
39.00 
1170.00 
细齿钳
16cm 普通 头宽5
把
100
73.00 
7300.00 
细齿钳
18cm 普通 头宽5
把
100
79.00 
7900.00 
持针钳
16cm粗针
把
20
85.00 
1700.00 
持针钳
22cm粗针
把
20
98.00 
1960.00 
舌钳
17cm直
把
20
176.00 
3520.00 
拆线剪
16cm直
把
100
73.00 
7300.00 
组织镊
12.5cm横齿（敷料）
把
100
17.00 
1700.00 
眼科镊
10cm直有齿WD
把
20
42.00 
840.00 
眼科镊
10cm弯有齿WD
把
20
42.00 
840.00 
手术剪
18cm直圆
把
100
75.00 
7500.00 
宫内节育器取出钩
28cm
把
50
22.00 
1100.00 
宫内节育器放置叉
28cm
把
50
22.00 
1100.00 
子宫探针
28cm直φ3
把
50
22.00 
1100.00 
宫颈扩条
尖圆头4.5#
把
20
29.00 
580.00 
宫颈扩条
尖圆头5.5#
把
30
29.00 
870.00 
宫颈扩条
尖圆头6.5#
把
20
29.00 
580.00 
宫颈扩条
尖圆头7.5#
把
20
29.00 
580.00 
不锈钢弯盘
204*130*25 浅型
把
100
39.00 
3900.00 
阴道拉钩
22cm板式凹24*110
把
20
167.00 
3340.00 
胎儿吸引器
φ65 硅胶
把
1
388.00 
388.00 
合计
2891
175138.00 


	商务条款

一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并且通过验收。

三、交货地点：采购人指定地点    

四、验收标准、规范：

1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。

2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4、本采购文件的相关要求。

5、国家相关法律、法规、标准和规范等

五、售后服务要求：

1、免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。

2、质保期：自验收合格之日起不少于1年。如技术参数中有明确要求的，从其要求。质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。

3、在正常使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。
4、其余按厂家承诺进行。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。 

2、付款方式：合同签订，验收合格后支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），验收合格之日起6个月后支付5%的尾款。


