采购需求

### 一、项目概况

为完善医院消防安全设施，对院内洗衣房设置消防喷淋头、感烟探测器进行采购及配套安装。

项目名称：自治区江滨医院洗衣房消防喷淋和感烟探测器采购安装

### 二、采购清单

### 见附件1

采购预算：10700元（人民币）

### 三、核心要求

- 环境适配：设备需适配医院洗衣房潮湿、多粉尘的环境，喷淋头具备防锈防潮性能，感烟探测器具备防尘防虫迷宫设计，避免误报警。

- 安全施工：施工时间需配合医院工作安排（如非工作时间 / 节假日），施工区域设置安全警示，做好防尘、防水、防噪音措施，不得影响医院正常医疗工作。

- 资质合规：所有设备需符合消防安全配置标准。

- 联动兼容：感烟探测器必须与医院现有消防监控系统无缝联动，接入神经内科楼海湾主机，报警信号实时传输至医院消防监控室（门诊外科综合楼1楼），确保值班人员第一时间接收报警信息。

- 卫生要求：设备及施工辅材需符合医院卫生标准，安装后现场清理干净，符合医院环境管理规定。

### 四、供应商特殊要求

- 具有消防器材供应或消防改造项目业绩

- 施工团队需具备医院现场施工经验，严格遵守医院消防安全管理规定。

- 能配合医院完成消防主管部门的验收工作，提供验收所需的全套资料。

### 五、供货、验收及售后

- 交货时间：10个工作日内完成设备供货、现场安装及调试。

- 安装要求：供应商负责全程上门安装，安装位置符合消防设计规范及采购方要求，施工过程不得损坏现场原有设施。

- 验收标准：安装调试完成后，采购方组织现场验收，设备需实现正常探测、准确报警、联动响应，喷淋头试压合格，线路传输稳定，验收不合格需无条件整改。

- 质保期：1年。

### 六、报价要求

- 报价为总价包干价，包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、税费、质保、售后等所有费用，采购方不再另行支付任何费用。

- 报价单需注明产品品牌、型号、规格、单价、总价、交货期、质保期，加盖供应商单位公章。

七、付款方式：无预付款，产品及安装质量达到合格标准并经甲方验收合格，且收到全额发票后走完院内付款审批流程后3个月内支付。

### 八、其他要求

- 本次采购不接受联合体报价，不允许转包、分包。

- 设备在质保期内如出现质量问题，供应商需无条件整改并承担由此造成的一切损失。

- 本采购需求的最终解释权归采购单位所有。