| 自治区江滨医院洗衣房消防喷淋和烟感探测器采购安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 洗衣房隔间 | 镀锌钢管DN50 | 8 | 米 | 115 | 920 | 分上下两层敷设喷淋管 |
|  |  | 镀锌钢管DN40 | 5 | 米 | 100 | 500 |  |
|  |  | 镀锌钢管DN32 | 25 | 米 | 70 | 1750 |  |
|  |  | 镀锌钢管DN25 | 35 | 米 | 50 | 1750 |  |
|  |  | 喷头 | 8 | 个 | 150 | 1200 | 68℃自动洒水喷 头（上下两层各4 个） |
|  |  | 烟感 | 4 | 个 | 300 | 1200 | 现场在神经内科楼火灾自动报警系统调试。 |
| 2 | 洗衣房 办公室 | 镀锌钢管DN32 | 4 | 米 | 70 | 280 | 敷设喷淋管 |
|  |  | 镀锌钢管DN25 | 3 | 米 | 50 | 150 |  |
|  |  | 喷头 | 1 | 个 | 150 | 150 | 68℃自动洒水喷 头 |
|  |  | 烟感 | 1 | 个 | 300 | 300 | 现场在神经内科楼火灾自动报警系统调试。 |
| 3 | 洗衣房 更衣室 | 镀锌钢管DN25 | 3 | 米 | 50 | 150 | 敷设喷淋管 |
|  |  | 喷头 | 1 | 个 | 150 | 150 | 68℃自动洒水喷 头 |
|  |  | 烟感 | 1 | 个 | 300 | 300 | 现场在神经内科楼火灾自动报警系统调试。 |
| 4 | 洗衣房到消防监控室报警线路敷设调试 | 报警线路ZR-RVS-2x2.5 | 250 | 米 | 7.6 | 1900 | 从神经内科楼敷设消防信号线阻燃双绞线，穿JDG20金属线管保护（含直接、弯头、金属线盒线管辅材）至洗衣房。 |
|  | 总价（元） |  |  |  |  | 10700 |  |