
工程1：老年医学中心大楼地下室水箱加装满水保护装置
	序号
	名    称
	型   号
	单 位
	数 量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	不锈钢电动蝶阀
	DN100
	个
	1
	850.00
	850.00

	2
	电阀及水位控制箱
	KST1-1
	个
	1
	750.00
	750.00

	3
	液位测量深头
	0-0.05MPa
	套
	1
	180.00
	180.00

	4
	法兰片
	DN100
	片
	2
	30.00
	60.00

	5
	联接电缆(含PVC套管)
	1.5*3
	米
	10
	20.00
	200.00

	6
	螺杆,生枓带,油漆,棚帐钉等付材:
	项
	1
	80.00
	80.00

	7
	安装调试人工费: 600.00元

	8
	小计：2720.00元


工程2：中心大楼楼顶水箱加装缺水保护装置
	序号
	名    称
	型   号
	单 位
	数 量
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	液位显示控制器
	T80-1
	套
	1
	450.00
	450.00

	2
	测量深头
	0-2米
	个
	1
	170.00
	170.00

	3
	信号线3*1
	1.0平方
	米
	20
	7.50
	150.00

	4
	油池液位控制
	HXkl-2
	套
	1
	450.00
	450.00

	5
	人工安装调试费
	项
	1
	300.00
	300.00

	6
	合计：1520.00元 


总共预算：4240.00元。
