## Sheet1
关于护理模型的采购配置清单
序号 | 货物名称 | 规格或技术参数 | 单位 | 数量 | 市场单价（元） | 金额（元） | 参考品牌型号
1 | 神经源性直肠检查模型 | ▲1.材料为高分子材料，肤质仿真度高。 2.模型解剖标志明显，具有肛门、直肠和前列腺等结构，前列腺连接直肠部件更换容易。 ▲3.前列腺触诊： 3.1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 3.2.良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 3.3.良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失。 3.4.良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及。 ▲4.直肠触诊： 4.1.正常直肠。 4.2.直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 4.3.直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 ▲5.可反复进行练习。 6.可更换模块：3个。 | 个 | 1 | 6000 | 6000 | 上海康昊模型制造有限公司KH-LV39、 上海康堰科教仪器设备有限公司SKY/LV39、 北京冠邦医学科技有限公司ZK/LV39
2 | 全身心肺复苏模拟人(简配-语音款) | 1.AHA2020国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。 ▲2.心肺复苏训练\按压深度语音提示\胸外按压\人工呼吸\模拟气道开放\瞳孔比对\电极片位置指示。 ▲3.模拟人特点:手感真实，肤色统一，消毒清洗不变形，拆装无需工具，头可水平转动180度，后仰打开气道，可更换电池。 4.尺寸:长160cm*宽35cm*23cm(±5cm)。 | 个 | 1 | 1100 | 1100 | 上海康昊模型制造有限公司KH-CCPR300、 北京冠邦医学科技有限公司ZK/CPR810A-Y、 上海康堰科教仪器设备有限公司SKY/CPR200
3 | 半身心肺复苏模拟人(简配-语音款) | 1.AHA2020国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准; ▲2.心肺复苏训练\按压深度语音提示\胸外按压\人工呼吸\模拟气道开放\瞳孔比对\电极片位置指示; ▲3.模拟人特点:手感真实，肤色统一，消毒清洗不变形，头可水平转动180度，后仰打开气道，可更换电池; 4.半身尺寸:长70cm*宽35cm*高23cm(±5cm)。 | 个 | 1 | 800 | 800 | 上海康昊模型制造有限公司KH-CPR790 北京冠邦医学科技有限公司ZK/CPR810B-Y 上海康堰科教仪器设备有限公司SKY/CPR100
4 | 导尿模型(男性) | ▲1.模型模拟一成年男性下半身结构，标准的导尿体位，大腿处于外展位。 ▲2.模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，采用高分子材料制成，仿真度高，外阴部形象逼真、手感真实。 ▲3.可进行男性导尿操作训练，润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱会有模拟尿液流出，具有真实的阻力与压力。 4.腹壁可打开，能观察到内部模拟膀胱及模拟肠道结构。 ▲5.可进行造瘘口护理训练、灌肠术训练、臀部肌肉注射训练、股外侧肌肉注射训练、褥疮护理训练、腰部注射训练。 ▲6.可反复进行练习。 12.模型尺寸：长39cm×宽35cm×高19cm(±3cm)。 | 个 | 2 | 2500 | 5000 | 上海康昊模型制造有限公司KH-D3 北京冠邦医学科技有限公司ZK/H2 上海康堰科教仪器设备有限公司SKY/H70-2
5 | 导尿模型(女性) | ▲1.模型模拟一成年女性下半身结构，标准的导尿体位，大腿处于外展位。 ▲2.模型参照女性内外生殖器解剖结构设计，采用高分子材料制成，仿真度高，外阴部形象逼真、手感真实。 ▲3.可进行女性导尿操作训练，润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱会有模拟尿液流出，具有真实的阻力与压力。 4.腹壁可打开，能观察到内部模拟膀胱及模拟肠道结构。 ▲5.可进行造瘘口护理训练、灌肠术训练、臀部肌肉注射训练、股外侧肌肉注射训练、褥疮护理训练、腰部注射训练。 ▲6.可反复进行练习。 12.模型尺寸：长39cm×宽35cm×高19cm(±3cm)。 | 个 | 2 | 2500 | 5000 | 上海康昊模型制造有限公司KH-D4 北京冠邦医学科技有限公司ZK/H1 上海康堰科教仪器设备有限公司SKY/H70-3
6 | 静脉输液手臂模型 | ▲1.模型的皮肤采用高分子材料、血管采用乳胶材料、手臂骨采用发泡材料制成，肤质仿真度高，皮肤纹理清晰，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管网。 ▲2.手臂模拟成人右臂，具有与人体手臂相同的尺寸、外观和质感。 2.精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲。 ▲3.手臂上分布的8条主要静脉血管系统，可进行静脉注射、输液（血）、抽血等操作练习。 ▲4.可选择不同类型的穿刺针进行训练，进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生，穿刺针可用输液贴固定。 5.静脉血管和皮肤可更换，经济实用。 ▲6.可反复进行练习。 7.尺寸：长49cm(±3cm)。 | 个 | 5 | 1000 | 5000 | 上海康昊模型制造有限公司KH-S 北京冠邦医学科技有限公司ZK/S1 上海康堰科教仪器设备有限公司SKY/HS5
| 合计 |  |  |  |  | 22900
商务要求
1、售后服务要求：⑴免费送货上门，配送；⑶定期回访（明确回访时间）；（4）中标人必须按照国家相关法律法规和“三包”规定及厂家售后服务提供售后服务；护理模型使用期间，定期提供免费的维修保养服务。接到模型故障通知时，48小时内派出维修工程师到达现场免费维修。 2、质保期：配件承诺提供不少于1年质保，保证质保期内无质量问题，若发生质量问题免费维修或更换，确保设备正常使用，并承担一切费用。 3、竞标报价是指配件的所有费用，包括配件采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、含连接信息系统以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。 4、竞标时请提供售后服务承诺书：明确质保期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 5、维修配件到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、交付使用期：收到成交通知书起15天内交货并验收完毕。 7、交货安装地点：广西壮族自治区江滨医院指定地点。