
十四层住院楼顶蓄水池溢水管排水改道
	序号
	名    称
	型   号
	单 位
	数 量
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	消防水池内铜浮球阀
	DN100
	个
	1
	450.00
	450.00

	2
	消防补水电动阀
	DN100
	个
	1
	700.00
	700.00

	3
	水池排水沟曹闸阀
	DN125
	个
	1
	450.00
	450.00

	4
	焊接弯头
	DN125
	个
	2
	50.00
	100.00

	5
	钢管
	DN125
	米
	1
	75.00
	75.00

	6
	钢卡
	DN125
	个
	3
	20.00
	60.00

	7
	法兰
	DN125
	个
	1
	30.00
	30.00

	8
	纲丝骨架PE电熔管
	DN125
	米
	5
	95.00
	475.00

	9
	电熔弯头
	DN125
	个
	2
	75.00
	150.00

	10
	电熔三通
	DN125
	个
	1
	90.00
	90.00

	11
	电熔沟曹接头
	DN125
	个
	3
	70.00
	210.00

	12
	电熔直接
	DN125
	个
	1
	65.00
	65.00

	13
	液位显示控制器
	T80-1
	套
	1
	450.00
	450.00

	14
	测量深头
	0-2米
	个
	1
	170.00
	170.00

	15
	信号线3*1
	1.0平方
	米
	15
	7.50
	112.50

	16
	水池液位控制
	HXkl-2
	套
	1
	450.00
	450.00

	17
	螺杆
	16*60
	套
	8
	2.00
	16.00

	18
	人工安装调试费
	项
	1
	900.00
	900.00

	19
	合计：4953.50元 


