## Sheet1
采购配置清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 科室 | 备注
1 | 氧气桶流量表 | 登月牌 | 传统版带湿化罐 | 个 | 余姚市登月医疗器械有限公司 | 7 | 130 | 910 | 急诊科 | 1.带刻度流量计，刻度清晰，1-15L/min; 2.透明潮化瓶，内带通气管; 3.氧气压力表，范围：0-25MPa，带氧气、流量调节阀; 4.带保险安全阀，连接氧气瓶链接螺帽，螺帽自带高密度过滤网.
2 | 氧气表解压器 | 宇峰牌 | 简易版不带湿化罐（国标口） | 个 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 3 | 590 | 1770 | 急诊科 | 1.高:11.5cm,宽:9cm; 2.全铜款,压力表盘刻度清晰; 3.出气口高度密封不漏气,适合钢瓶阀门接口. 4.12种流量流置:0/0.5/1/2/3/4/6/8/10/15/20/25.
| 合计 | [6 empty] | 2680