招标采购需求
说明：
1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。
2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

	一、项目要求及技术需求                   

	服务项目
	数量
	▲服务需求及要求

	广西江滨医院房屋安全鉴定服务
	1项
	项目名称：广西江滨医院房屋安全鉴定服务
项目概况：1.康复医疗中心大楼建于2009年，地下1层、地上11层框架结构建筑，建筑总高度47.10m，建筑占地面积3942.91m2，地下室建筑面积1777.88m2，地上建筑面积27813m2。2.健康管理中心楼建于1985年，共6层，框架结构建筑。
项目投资估算：95000元。
服务地点：广西壮族自治区江滨医院院内
服务内容：包含但不限于：房屋安全鉴定服务。
服务要求
（一）检测鉴定内容

1.建筑平面图复核与现状测绘

2.构件外观质量检查（开裂、变形、损伤、沉降等）

3.柱、梁、板截面尺寸复核

4.混凝土强度检测（回弹法 / 钻芯法 / 拉应力法）

5.构件钢筋配置检测（钢筋直径、间距、保护层厚度）

6.结构承载力验算

7.安全性鉴定（康复医疗中心大楼局部、健康管理中心整体）

8.抗震鉴定（仅健康管理中心）

9.出具正式、合法、有效的检测鉴定报告

（二）检测依据标准

1.《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

2.《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）

3.《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

4.《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）

5.《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）

6.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

7.桂建检协〔2022〕13 号《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见（2022 年版）》

8.国家及广西现行相关规范、标准、规定
（三）服务成果要求

1.提交正式安全鉴定报告（一式肆份），含数据、图片、验算、结论、处理建议

2.报告需加盖CMA、CNAS、检测资质章，具备法律效力

3.检测数据真实、准确、完整，结论客观公正



	▲二、商务条款

	检测服务期
	要求期限：30日历天

自双方签订合同日期起，30日历天内完成现场检测及所有检测鉴定报告编制等工作，并交付成果文件。

	资质条件
	企业资质要求：投标人须具有检验检测机构资质认定证书及建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书 资质类别：综合资质，并在人员组成方面具有相应的检测鉴定能力。

需满足自治区住房城乡建设厅关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知（桂建发【2022】8号）中的房屋安全鉴定机构资质要求。
（3）项目负责人资格： 须具备高级工程师职称，有效的一级注册结构工程师执业资格证书  ，且已录入 “桂建云”系统并处于有效状态。

	业绩要求
	/

	报价要求
	1、招标控制价或有效报价范围：人民币：玖万伍仟圆整（￥95000元）。

2、此项目为总价包干。

3.报价必须含必要的保险费用和各项税金，供应商应结合自身因素进行报价，但不得超出有效报价范围，否则报价无效，做否决投标处理。

	费用支付方式
	乙方提供工程质量检测报告给甲方，同时开具有效的正式发票后两个月内甲方一次性付完工程检测费用。



PAGE  


