## 询价清单
莲花县人民医院搬迁建设项目PCR实验室、检验科、病理科工程主材价询价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 备注
|  |  |  | A₁数量 | B₁询价单价（元） | C₁询价合价（元）
1 | 病理描写台 | 以上规格型号单独见设备清单 | 个 | 2 |  |  | 该部分 可走采购，金额 约30万元
2 | 取材工作站(需要排风) |  | 个 | 2
3 | 染色封片一体机排毒柜(落地) |  | 个 | 2
4 | 通风橱 |  | 个 | 2
5 | 资料柜 |  | 个 | 5
6 | 更衣柜 |  | 个 | 2
7 | 档案柜 |  | 个
8 | 普通试剂柜 |  | 个 | 3
9 | 步入式通风橱 |  | 个 | 3
10 | 生物安全柜 |  | 个 | 5
11 | 不锈钢一体式切片整理台 |  | m2 | 2.63
12 | 超洁净工作台 |  | 个 | 2
13 | 中央台 |  | 个 | 1
14 | 传递窗 |  | 樘
15 | 通风柜 |  | 个
16 | 标本冷藏柜 |  | 个
17 | 配电箱4AP3BL | 详见三层病理科电气工程系统图 | 台 | 1 |  |  | 线上询价
18 | KZ-MAU01启动柜 | 详见发热门诊一层PCR实验室电气系统图 | 台 | 1
19 | QD-XF1启动柜 | 详见二层检验科、血库电气工程系统图 | 台 | 1
20 | QD-XF2启动柜 |  | 台 | 1
21 | KZ-PAU2F02启动柜 |  | 台 | 1
22 | KZ-PAU2F01启动柜 |  | 台 | 1
23 | 4AV3-QD 启动控制柜 | 详见三层病理科电气系统图 | 台 | 1
24 | 4AV3-RF 启动控制柜 | 详见三层病理科电气系统图 | 台 | 1
25 | 控制柜PLC | 含PLC控制器、触摸屏、箱体、辅材。实现设备启停、故障报警、数据采集存储等功能。具体由专业厂家二次深化。 | 台 | 6
26 | 原子吸收罩 | 500*500 | 台
27 | 消毒机XDJ-Q100 | 处理风量：800m³/h,适用空间100m³，功率：100W（发热门诊11台） | 台 | 11
28 | 消毒机 0.5kW | 检验科XDJ-Q100 21台 XDJ-Q125 1台 | 台 | 33
29 | 回风口式空气消毒器JHK-1-650*200 | 消毒机处理风量510M3/H、功率10W、阻力<10PA、微生物一次通过率≤10(%)、颗粒物一次计重通过率≤5(%)、电源220/1/50 | 台 | 16 |  |  | 线下询价
30 | 回风口式空气消毒器JHK-4-950*200 | 消毒机处理风量1020M3/H、功率10W、阻力<10PA、微生物一次通过率≤10(%)、颗粒物一次计重通过率≤5(%)、电源220/1/50 | 台 | 3
31 | 离心风机PFJ-1F-05 | 风量1450M3/H、静压400PA，电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
32 | 离心风机PFJ-1F-04 | 风量900M3/H、静压900PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
33 | 离心风机PFJ-1F-03 | 风量810M3/H、静压900PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
34 | 离心风机箱-PFJ-3F-03 | 风量1250M3/H、静压350PA、电机功率0.75W、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
35 | 离心风机PFJ-1F-02 | 风量970M3/H、静压850PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
36 | 玻璃钢离心风机-PFJ-3F-02 | 风量6530M3/H、静压1150PA、电机功率7.5KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
37 | 玻璃钢离心风机-PFJ-3F-01 | 风量18000M3/H、静压1200PA、电机功率18.5KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
38 | 离心风机PFJ-1F-01 | 风量570M3/H、静压450PA、电机功率2.2KW、电源380/3/50V/PH/HZ | 台 | 1
39 | 多联机室内机SNJ-125C | 详见暖通-莲花县人民医院医疗专项-一层EICU、三层ICU、十层NICU施工图纸（主要设备材料参数表一） | 台 | 10
40 | 多联机室内机SNJ-36C |  | 台 | 1
41 | 多联机室内机SNJ-22C |  | 台 | 8
42 | 多联机室内机SNJ-80C |  | 台 | 1
43 | 空调室内机SNJ-36B |  | 台 | 1
44 | 组合式空调箱XF-2F-01 | 详见二层检验科暖通工程施工图主要设备材料参数表 | 台 | 1
45 | 组合式空调箱XF-2F-03 |  | 台 | 1
46 | 组合式空调箱XF-2F-02 |  | 台 | 1
47 | 组合式空调箱-XF-3F-01 | 送风量21000M3/H、新风量21000M3/H、制冷量276.3KW、机外余压250、风机功率7.5 | 台 | 1
48 | 直膨组合式空调机组-PAU-2F-02 | 详见二层检验科暖通工程施工图主要设备材料参数表 | 台 | 1
49 | 直膨组合式空调机组-PAU-2F-02室外机 |  | 台 | 1
50 | 直膨组合式空调机组-PAU-2F-01 |  | 台 | 1
51 | 直膨组合式空调机组-PAU-2F-01室外机 |  | 台 | 1
52 | 冷库机室外机 | 室外机与室内机相配套 | 台 | 2
53 | 多联机室外机DLJ-2F-01 | 此台设备为多联机室外机，室内机详见图纸 | 台 | 1
54 | 多联机室外机DLJ-2F-02 | 此台设备为多联机室外机，室内机详见图纸 | 台 | 1
55 | QK启动柜 | 详见发热门诊一层PCR实验室电气工程系统图 | 台 | 1
56 | 配电箱4AP2JY-7~10 | 详见二层检验科电气工程施工图系统图 | 台 | 4
57 | 配电箱4AP2JYKT |  | 台 | 1
58 | 配电箱4AV3 |  | 台 | 1
59 | 配电箱4AP2JY-1~5 |  | 台 | 5
60 | 配电箱4AP2JY-6 |  | 台 | 1
61 | 实验室智控终端 | 1、名称:实验室智控终端2、规格:10寸触摸屏，功能:触摸屏可以与其他设备进行集成，如PLC控制器、变频器等，实现实验室自动化控制和监测，用户可以通过触摸屏对实验室设备进行远程控制和监测 | 个 | 2
62 | 多联机室内机SNJ-40C | 详见暖通-莲花县人民医院医疗专项-一层EICU、三层ICU、十层NICU施工图纸（主要设备材料参数表一） | 台 | 3
63 | 多联机室内机SNJ-50C |  | 台 | 1
64 | 回风口式空气消毒器JHK-5-1200*200 | 详见暖通-莲花县人民医院医疗专项-检验科施工图主要设备材料参数表 | 台 | 1
65 | 吸顶式空气消毒机XDJ-Q125 | 处理风量:1000m3/h 适用空间125m3 功率:100W | 台 | 4
66 | 回风口式空气消毒器JHK-6-1400*200 | 详见暖通-莲花县人民医院医疗专项-检验科施工图主要设备材料参数表 | 台 | 28
67 | 回风口式空气消毒器JHK-4-950*200 |  | 台 | 4
68 | 回风口式空气消毒器JHK-1-650*200 |  | 台 | 21
69 | 回风口式空气消毒器JHK-3-850*200 |  | 台 | 1
70 | 回风口式空气消毒器JHK-2-750*200 |  | 台 | 7
71 | 配电箱fAPW | 详见莲花人民医院发热门诊一层PCR实验室电气工程系统图 | 台 | 1
72 | 通风柜变风量控制器 | 通风柜变风量控制系统包含：4.3吋彩色液晶触摸面板（带面风速显示、密码保护、紧急排风键及声光报警）、双路控制专用控制器（支持视窗自动升降、RS-485/以太网及NB/LoRa物联网通信）、0-1000mm调节窗高度传感器（精度0.1mm，输出0-10KΩ）、被动式红外区域有人无人传感器（安装高度1.8-3.3m，DC24V供电，常开/常闭输出）以及带快速执行器的流量传感一体变风量调节阀。 | 个 | 9