脊柱手术基础器械（颈椎，胸腰椎）参数要求
技术要求
*1. 所有器械均由同一制造商原厂生产，产品表面均刻有产品标识方便识别及管理，配三个器械消毒盒。

*2. 所有器械整体尺寸允许+/-50mm差，工作端尺寸允许+/-10mm差。

技术参数
1.胸腰椎微创牵开器：双关节，黑金表面，总长≥120mm，宽度≥102mm，2件。

2.骨拉钩：牵开器配套挡片，总长40mm，宽度≥22mm，2件。

3.骨拉钩：牵开器配套挡片，总长50mm，宽度≥22mm，2件。

4.骨拉钩：牵开器配套挡片，总长60mm，宽度≥22mm，2件。

5.椎板拉钩：总长≥165mm,钩深45mm/85mm,钩宽≥25mm，1件。

6.椎板拉钩：总长≥165mm,钩深40mm/85mm,钩宽≥25mm，1件。

7.咬骨钳：双关节小弯,长度240mm,刃宽2mm,1件。

8.吸引管：总长280mm，直径φ2mm，1件。

9.吸引管：总长280mm，直径φ3mm，2件。

10.神经剥离子：带沟槽，总长280mm,宽度3mm，1件。

11.神经剥离子：带刃，总长280mm,宽度3mm，1件。

12.椎板咬骨钳：黑金表面，长度≥220mm,刃宽1.5mm,角度110°，1件。

13.椎板咬骨钳：黑金表面，长度≥220mm,刃宽2.0mm,角度110°，2件。

14.椎板咬骨钳：黑金表面，长度≥220mm,刃宽3.0mm,角度110°，1件。

15.椎板咬骨钳：黑金表面，长度≥220mm,刃宽1.0mm,角度110°，1件。

16.髓核钳：枪式，直头，工作长度220mm,刃宽2.0mm，1件。

17.髓核钳：枪式，弯头，工作长度220mm,刃宽2.0mm，1件。

18.骨刮匙：长度260mm,刃宽1.5mm，角度10°，带刻度标识，1件。

19.骨刮匙：长度260mm,刃宽2.0mm，角度10°，带刻度标识，1件。

20.骨刮匙：长度260mm,刃宽3.0mm，角度10°，带刻度标识，1件。

21.骨刮匙：长度260mm,刃宽4.0mm，角度10°，带刻度标识，1件。

22.骨膜剥离器：总长≥220mm,刃宽8mm，1件。

23.骨膜剥离器：总长≥220mm,刃宽12mm，1件。

24.骨刀：总长≥260mm，刃宽6mm，带刻度标识，1件。

25.骨刀：总长≥260mm，刃宽10mm，带刻度标识，1件。

26.医用镊：工作长度200mm,1件。

27.咬骨钳：双关节小弯,长度240mm,刃宽2mm,1件。

28.骨膜剥离器：总长≥220mm,刃宽8mm，1件。

29.骨膜剥离器：总长220mm,刃宽10mm，1件。

30.骨刀：总长≥260mm，刃宽6mm，1件。

31.骨刀：总≥长260mm，刃宽10mm，1件。

32.骨膜剥离器：总长290mm,刃宽20mm，1件。

33.牵开器：单钩,总长≥210mm，钩深60mm，2件。

34.牵开器：单钩,总长150mm，钩深≥30mm，1件。

35.骨剪：棘突剪弯头，总长260mm，1件。

36.咬骨钳：双关节小弯,总长240mm,刃宽4mm,1件。

37.椎板咬骨钳：黑金表面，长度220mm,刃宽1.0mm,角度110°，1件。

38.椎板咬骨钳：黑金表面，长度220mm,刃宽2.0mm,角度110°，2件。

39.椎板咬骨钳：黑金表面，长度220mm,刃宽3.0mm,角度110°，1件。

40.吸引管：总长280mm，直径φ2mm，1件。

41.吸引管：总长280mm，直径φ3mm，2件。

42.神经剥离子：带沟槽，总长280mm,宽度3mm，1件。

43.神经剥离子：带刃，总长280mm,宽度3mm，1件。

44.髓核钳：枪式，直头，工作长度220mm,刃宽2.0mm，1件。

45.髓核钳：枪式，弯头，工作长度220mm,刃宽2.0mm，1件。

46.医用镊：工作长度200mm,1件。

47.骨膜剥离器：总长200mm,刃宽6mm，件。

48.骨锥：总长≥240mm，头部尺寸φ2.0*45mm，带刻度标识，1件。

49.椎板拉钩：总长≥215mm,钩宽≥24mm，2件。

50.骨膜剥离器：总长220mm,刃宽10mm，1件。

51.骨膜剥离器：总长220mm,刃宽16mm，1件。

52.吸引管：总长280mm，直径φ3mm，2件。

53.吸引管：总长280mm，直径φ4mm，1件。

54.椎板咬骨钳：黑金表面，长度220mm,刃宽2.0mm,角度110°，2件。

55.椎板咬骨钳：黑金表面，长度220mm,刃宽3.0mm,角度110°，1件。

56.椎板咬骨钳：黑金表面，长度220mm,刃宽4.0mm,角度110°，1件。

57.髓核钳：工作长度220mm,刃宽2.0mm，1件。

58.髓核钳：工作长度220mm,刃宽3.0mm，1件。

59.髓核钳：枪式，直头，工作长度220mm,刃宽4.0mm，1件。

60.髓核钳：枪式，弯头，工作长度220mm,刃宽3.0mm，1件。

61.髓核钳：枪式，弯头，工作长度220mm,刃宽2.0mm，1件。

62.咬骨钳：棘突咬骨钳，总长260mm。1件。

63.咬骨钳：双关节小弯,总长240mm,刃宽3mm,1件。

64.咬骨钳：双关节小弯,总长240mm,刃宽5mm,1件。

65.骨剪：棘突剪弯头，总长260mm，1件。

66.骨剪：直头，总长180mm，1件。

67.骨膜剥离器：总长≥280mm,刃宽20mm，1件。

68.牵开器：单钩,总长≥210mm，钩深60mm，2件。

69.打入器：宽度4mm,深度10mm，角度110°，1件。

70.椎板拉钩：总长220mm，宽度30mm,深度95mm，1件。

71.椎板拉钩：总长200mm，宽度25mm,深度85mm，1件。

72.椎板拉钩：总长195mm，宽度20mm,深度75mm，1件。

73.骨科用神经根拉钩：角度≥90°，宽度3mm，1件。

74.骨科用神经根拉钩：角度≥90°，宽度5mm，1件。

75.骨科用神经根拉钩：角度≥90°，宽度≥7mm，1件。

76.神经剥离子：带沟槽，总长≥270mm,宽度≥5mm，2件。

77.神经剥离子：圆头，总长≥270mm,宽度5mm，1件。

78.打入器：总长≥250mm,头部尺寸10mm，1件。

79.骨刮匙：长度300mm,刃宽4mm,角度10°，1件。

80.骨刮匙：长度300mm,刃宽6mm,角度10°，1件。

