神经内科楼4层、5层装修改造项目设计服务采购需求
说明：
1.本采购需求中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。
2.本需求一览表中的内容如与第三章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

	一、项目要求及技术需求                   

	服务项目
	数量
	▲服务需求及要求

	神经内科楼4层、5层装修改造项目设计服务
	1项
	项目名称：神经内科楼4层、5层装修改造项目设计服务
项目概况：两层局部维修改造，拆除部分吊顶、水电、墙体、风机盘管等。
三、服务地点：广西壮族自治区南宁市

四、服务内容：包含但不限于：方案设计（含效果图）、施工图设计、工程量清单及施工图预算编制、施工现场技术配合、项目报建咨询等相关服务内容。专业范围：装饰装修、给排水、强电、弱电智能化、暖通、消防、医疗流程、净化空调、电气智能化、医用气体等全过程设计。
五、服务要求

1、质量要求：符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求。

2、所编制的工程量清单需在主要材料参数后面列举三家及以上符合参数相当于中等以上档次品牌名称。

3、成果文件交付要求：

(1) 成果文件的组成：

☑ 施工图设计：有关专业的施工图设计图纸、工程量清单、施工图预算；

(2)成果文件的深度：

成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

(3)成果文件的格式要求：

纸质版蓝图不同幅面的图纸统一折叠成A4幅面，应图面朝内，首先沿标题栏的短边方向以W形折叠，然后再沿标题栏的长边方向以W形折叠，并使标题栏露在外面；

电子版格式为CAD格式及PDF格式。

(4)成果文件的份数要求：蓝图、工程量清单、施工图预算各4份；CAD格式图纸1份；PDF格式图纸1份；

	▲二、商务条款

	设计服务期
	要求期限：20日历天，自签订合同日期起，20日历天内完成所有施工图设计、工程量清单及招标控制价编制等工作，并交付成果文件。

	资质条件
	（1）企业资质要求：投标人须具有建设行政主管部门颁发的    工程设计建筑行业乙级及以上资质    设计资质，并在人员组成方面具有相应的设计能力。

（2）项目负责人资格：   具备国家注册二级建筑师资格（注册在投标人单位且在有效期内）且具有中级职称      ，且已录入 “桂建云”系统并处于有效状态。

	业绩要求
	近3年内（2024年5月至投标截止日前）不少于业绩指： 工程造价100万元以上的三级医院ICU或重症康复病房的设计等内容 （指功能、规模、项目类型等相近）已完成项目以设计合同或施工图审查合格报告书为准，在建项目以设计合同或中标通知书为准。

	报价要求
	1、招标控制价或有效报价范围：人民币：叁万捌仟柒佰陆拾元（￥38760.00元）。

2、此项目为总价包干。

3.报价必须含必要的保险费用和各项税金，供应商应结合自身因素进行报价，但不得超出有效报价范围，否则报价无效，做否决投标处理。

	设计费支付方式
	设计单位提交施工图设计文件及相关工程量清单、招标控制价后支付总设计费的80%，工程项目竣工验收后，甲方收到乙方开具的正式发票三个月内支付总设计费的20%。



PAGE  


