1、检修内科大楼热水加压系统

	序

号
	名    称
	规 格
	单位
	数量
	单  价

（元）
	合   价

（元）

	1
	不锈钢对夹止回阀
	DN65
	个
	4
	250.00
	1000.00

	2
	不锈钢蝶阀
	DN65
	个
	4
	200.00
	800.00

	3
	丝扣法兰
	DN65
	片
	8
	20.00
	160.00

	4
	镀锌螺杆
	14*100
	套
	30
	4.00
	120.00

	5
	油漆、胶垫
	项
	1
	30.00
	30.00

	6
	安装人工费
	个
	4
	220.00
	880.00

	合计：2990.00元


2、优化老年医学中心大楼3-9楼二次加压供水

	序

号
	名    称
	规 格
	单位
	数量
	单  价

（元）
	合   价

（元）

	1
	不锈钢对夹止回阀
	DN80
	个
	1
	350.00
	350.00

	2
	不锈钢焊接三通
	DN80*63
	个
	1
	300.00
	300.00

	3
	不锈钢法兰片
	DN80
	片
	1
	90.00
	90.00

	4
	铜闸阀丝扣
	DN50
	个
	1
	130.00
	130.00

	5
	PPR铜活接
	DN63
	个
	1
	120.00
	120.00

	6
	PPR管
	DN63
	米
	1
	50.00
	50.00

	7
	PPR三通
	DN63
	个
	1
	20.00
	20.00

	8
	PPR弯头
	DN63
	个
	2
	15.00
	30.00

	9
	不锈钢螺杆
	16*100
	套
	8
	10.00
	80.00

	10
	不锈钢螺杆
	16*60
	套
	8
	5.00
	40.00

	11
	油漆、胶垫、焊丝
	
	项
	1
	50.00
	50.00

	12
	安装人工费
	
	项
	1
	500.00
	500.00

	合计：1760.00元


总计：4750元
