一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣南实验室园区电力容量分配及线路优化项目 | 1 | 项 |
| 2 | 赣南实验室原黄金校区永磁磁浮试验线搬迁用电改造工程 | 1 | 项 |

- 技术要求

（一）服务范围：完成现场详细勘察及各类方案设计工作，具体包括：

1.调查赣南实验室园区内箱变情况，结合鼎新楼用电需求，确定电缆走向及敷设条件，制定合理合规的外线接入方案。

2.根据鼎新楼各房间用电需求，编制初步设计方案，明确电路走向。

3.根据永磁磁浮试验线用电需求，编制初步设计方案，明确200kw外线走向、开闭所选址定位。

（二）服务标准：符合国家、江西省现行建设标准、验收规范、质量标准和技术规定。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。