一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西理工大学2026年红旗校区11、12、13栋学生宿舍室内粉刷修缮 | 1 | 项 |

二、技术要求

（一）工程概况：

本工程为江西理工大学2026年红旗校区11、12、13栋学生宿舍室内粉刷修缮工程，总面积约为38231㎡(含宿舍内墙面、天棚)，工程地址位于赣州市章贡区。供应商可自行前往现场踏勘。

（二）工程量清单：详见附件。

（三）施工方案：1.清理墙面原有墙纸、脱落、发霉部位等；2.进行清扫、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍；3.脚手架、垂直运输等措施费综合考虑。

（四）工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程质量等级达到国家施工验收合格标准。

2、材料质量的约定：项目主材需按照清单要求进行采购，进场材料均需提供材料三证（出厂证、合格证、材料检测报告）。订货前成交供应商应提供样品、合格证和材料检测报告，经采购人确认，符合采购文件要求，方可开始材料订购；否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

3、本工程清单中所有的材料只允许正偏差，不允许负偏差。

（五）其他需说明的问题：

工程量清单中的安全生产措施费、税金、暂列金均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。