蒸汽发生器技术参数要求

技术参数
*1.额定功率：≤60KW；
*2.蒸发量：≥80Kg/h；

3.设计温度：≥170℃；（提供同款设备铭牌或竣工图证明）
4.工作温度：≥168℃；（提供同款设备铭牌或竣工图证明）

5.设计热效率：≥98%；（提供同款设备说明书或检测报告证明）

6.工作压力：≥0.63MPa；（提供同款设备铭牌或竣工图证明）
7.水容积：80±1L（提供水容积测试报告证明）

*8.设备宽度：受场地安装限制设备宽度≤500mm。

9.主体结构：设备主体采用全自动焊接机器人焊接，保证焊缝质量；氩气保护，自动控制、无过烧现象（提供主体现场自动焊接图片证明）。

10.焊缝检测：按照NB/T47013.2-2015对焊缝进行检测，焊缝检测面积比例不低于30%（提供检测报告证明）。

11.渗透检测：按照NB/T47013.2-2015对主体渗透检测，检测合格（提供检测报告证明）。

12.使用寿命≥8年（提供同款设备铭牌或竣工图证明）。

13.加热管：加热元件选用不锈钢材质精制而成，体积小、寿命长、一旦损坏，可实现对电热管单根或多根进行更换等特点。

14.泵：加水泵选用耐温高压水泵，体积小、输出压力高、可在工作压力下连续不断给蒸发器舱体注水。

15.水位控制：选用浮球式液位控制器对工作水位进行液位控制。具有自动加水功能。
16.压力控制：选用压力控制器进行工作压力的控制及调整。当发生器器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当发生器器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源，以保证蒸汽以基本恒定的压力输出。

17. 缺水自动保护功能：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成发生器器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。

18.超压自动保护功能：当发生器器身内压力由于意外原因超过安全阀所设置的整定压力时，安全阀可有效及时地开启，以保护设备和操作人员的安全。  

19.过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。
*20.本项目涉及压力管路安装，制造商须具有承压类工业管道安装GC2、压力容器制造（含安装、修理、改造）两类特种设备生产许可证。
21.自校准功能：设备有温度偏差校准，自动对温度进行校验（提供制造商中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）。

*22.配置:

（1）蒸发发生器主机 1台

（2）保险丝管（4A）2个

（3）保险丝管（10A）2个

（4）配套电缆 1根

（5）原厂三年免费质保

23.投标文件中须提供所投产品制造商或制造商在中国设立的分支机构或国内总代理出具的加盖公章的技术参数确认函原件扫描件。     

