神经内四科安装20个卫生间排气扇

（预算书）

- 拆除旧铝合金玻璃窗：0.5㎡/个×20个×50元/㎡=500元；

- 新装8厘钢化玻璃窗（预开孔）：0.5㎡/个×20个×300元/㎡=3000元；

- PVC110通风管道（含弯头配件）：1m/个×20个×90元/m=1800元；

- 金羚牌排风机安装（30X30mm,28W）：20套×200元/套=4000元；

- 2.5㎡铜电线敷设：12m/个×20个×4.5元/m=1080元；

- 公牛一位开关安装：20套×35元/套=700元；

- 卫生间吊顶拆装：60㎡×10元/㎡=600元；

- 现场垃圾清运：400元；

- 工程税金：1400元；

- 工程总合计：13480元