微创针刀镜手术器械及配套设备技术参数要求

技术参数
（一）针刀镜手术器械：

1、关节冲洗针

1.1、管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支

1.2、管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支

1.3、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支

1.4、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支

1.5、管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支

1.6、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支

1.7、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支

1.8、管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支

1.9、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支

1.10、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15°、1支

1.11、管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*30°、1支

1.12、管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支

1.13、管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支

1.14、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支

1.15、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°1支

1.16、管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支

1.17、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支

1.18、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、1支

1.19、管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支

1.20、管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15°、1支

1.21、管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*30°、1支

1.22、管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支

1.23、管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支

1.24、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支

1.25、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*15°、1支

1.26、管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支

1.27、管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支

1.28、管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支

1.29、管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支

1.30、管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*30°、1支

1.31、管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0°、1支

1.32、管径4.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*25°、1支

1.33、管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0°、1支

1.34、管径4.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*25°、1支

1.35、管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0°、1支

▲1.36、管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*25°、1支

1.37、管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*0°、1支

▲1.38、管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*25°、1支

2、灌洗针

2.1直径1.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.2 直径1.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.3 直径1.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

2.4 直径1.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

2.5 直径1.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.6 直径1.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.7 直径1.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

2.8 直径1.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

2.9 直径2.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.10 直径2.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.11 直径2.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

2.12 直径2.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

2.13 直径2.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.14 直径2.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.15 直径2.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

2.16 直径2.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

2.17 直径3.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.18 直径3.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.19 直径3.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

2.20 直径3.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

2.21 直径3.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.22 直径3.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.23 直径3.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

▲2.24 直径3.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

2.25 直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%）、1支

2.26 直径4.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%）、1支

2.27 直径4.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%）、1支

▲2.28 直径4.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%）、1支

3、刮匙

3.1刮匙（圆形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支

3.2刮匙（腰形头）、杆径2.9mm（±10%）*刮匙头最大直径4.4mm（±10%）*刮匙头深度10mm（±10%）*长度100mm（±10%）、1支

4、爪钳

4.1杆宽2.5mm（±10%）*长度130mm（±10%）、1支

4.2杆宽1.5mm（±10%）*长度280mm（±10%）、1支

5、刺探针

5.1刺探针（中锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支

5.2刺探针（偏锋）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长252mm（±10%）、1支

5.3刺探针、针头宽2.7mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支

5.4刺探针、针头宽3.7mm（±10%）*针杆直径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）、2支

▲5.5刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支

5.6刺探针、针头宽2.5mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支

5.7刺探针、针头宽2.9mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支

5.8刺探针、针头宽1.0mm（±10%）*针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支

5.9刺探针、针头宽1.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支

5.10 刺探针、针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支

6、松弛切刀

6.1刀头宽2.9mm（±10%）*刀杆直径2.5mm（±10%）*刀长120mm（±10%）、2支

6.2刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长150mm（±10%）、2支

6.3刀头宽4.8mm（±10%）*刀杆直径3.0mm（±10%）*刀长180mm（±10%）、2支

7、拨松针

7.1拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支

7.2拨松针（圆头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支

7.3拨松针（圆头）、针杆直径3.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）、2支

7.4拨松针（大圆头）、针头直径3.0mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*15°、2支

7.5拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）、2支

7.6拨松针（锥头）、针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*20°、2支

7.7拨松针（圆头）、针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%）、4支

7.8拨松针（圆头）、针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%）、2支

7.9拨松针（圆头）、针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%）、2支

7.10 拨松针（大圆头）、针头直径2.0mm（±10%）*针杆直径1.2mm（±10%）*针长40mm（±10%）、2支

7.11 拨松针（大圆头）、针头直径2.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）、2支

8、剪钳

8.1兰剪（杆状）直型、杆宽3.5mm（±10%）*刀长165mm（±10%）、1把

8.2关节钳（平口钳）、钳杆宽3.2mm（±10%）*钳长168mm（±10%）、1把

8.3半月板兰钳左弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把

8.4半月板兰钳右弯、钳杆宽3.3mm（±10%）*钳长120mm（±10%）、1把

▲8.5剥离钳、钳杆宽2.7mm（±10%）*钳长65mm（±10%）、1把

9、冲洗把手、把手直径22mm（±10%）*把手长度180mm（±10%），进出水双通道、1把

10、关节内窥镜

10.1、0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度110mm（±10%）、1套

10.2、0°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度175mm（±10%）、1套

▲10.3、30°，Φ直径2.7mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套

11、镜鞘

11.1双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度115mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套

11.2双阀镜鞘、直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%），配合关节内窥镜使用,带闭孔器、1套

11.3单阀镜鞘、直径4.5mm（±10%）*工作长度130mm（±10%）、1套

11.4合体镜鞘、镜子通道外径3.4mm（±10%）*器械通道外径2.2mm（±10%）*工作长度310mm（±10%）、1套

（二）医用一体化内窥镜摄像系统    1套

1、显示器22英寸LED医用专业高清显示屏

2、显示分辨率1920×1080

3、显示器可视角度视角范围178度，上下，左右各89度

4、显示器对比度1000:1

5、显示器亮度800nit

6、光源功率≥30W

7、光源色温3000K~7000K

8、光源照度≥700,000Lux

9、光源调节模式连续无级可调

10、光源寿命≥20000小时，终身免维护

11、几何失真：几何失真不大于2%

12、亮度：产品的亮度不低于200cd/m2。

13、线数：产品水平分辨率不低于800线，允差为-20%，上限不计。

14、色彩还原：四级或以上。

15、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集，

16、存储介质：外置USB接口

17、录制格式： H.264，1920*1080P60

18、具有图像冻结功能

19、具有≥4种专业手术模式选择，针对不同手术及镜头的预设，保证最佳的视频还原

20、具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能

21、具有自动白平衡、自动背光补偿功能、具有图像增强功能

22、界面：实时操作状态显示

23、摄像头感光芯片1/2英寸 逐行扫描 全高清CMOS传感器

24、摄像头分辨率1920*1080P60

25、摄像头按键功能摄像头4个遥控按键，可实现包括白平衡、拍照、录像、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节

（三）医用加压器   1套

1、电   源：AC220V，50Hz

2、功   率：50VA

3、正压范围：10Kpa～55Kpa

4、负压范围：-10Kpa～-55Kpa

5、冲洗量：≥2000ml/min

▲6、吸气量：≥3000ml/min

（四）辅助设备

1、医用台车1张  专业医用台车

2、转运包装箱1只  铝塑材质，抗震、防撞

3、关节内窥消毒盒3只  不锈钢（或铝合金）材质

4、数据处理中心1台  配备图文报告系统

5、器械消毒框1只  不锈钢（或铝合金）材质

6、针具消毒盒2只  不锈钢（或铝合金）材质

