江西工业贸易职业技术学院图书馆公共机房搬迁服务项目采购需求

## 一、项目概况

- 项目背景
为推进校史馆（粮心育人实践馆）建设，需将图书馆 4 楼 408、409 公共机房整体搬迁至图书馆 509、306 教室；同步完成图书馆 306、509 多媒体教室原有物资清空转运，配套完成设备拆装、上楼搬运、强弱电布线、空调拆装、系统软件调试、场地保洁、质保巡检等全部工作。本项目为总价包干交钥匙工程，供应商须承担完成本项目全部工作内容所需人工、运输、包装耗材、强弱电线材、辅材、吊装、维修更换、调试检测、垃圾清运、保洁、培训、税费、保险、质保运维等一切费用，校方不再支付任何额外增补款项。该服务项目预算50470元。

- 搬迁点位界定
迁出区域：图书馆 408 机房、409 机房；
迁入区域：图书馆 509 机房、306 机房；
清场区域：图书馆 306、509 多媒体教室原有物资清空转运至校方指定存放点；
图书货架搬迁至图书馆校内指定区域，具体摆放位置由校方现场指定，供应商无条件配合调整。

- 工期要求
合同签订之日起30 个日历天内完成全部设备拆卸、打包、无电梯上楼搬运、安装、强弱电施工、空调拆装、软件系统调试、场地全面保洁、整体验收、操作培训；逾期完工产生的教学延误、整改成本全部由供应商承担，并按合同约定计取违约金。

- 施工约束
施工须服从学校教学时间安排，不得占用正常上课时段；夜间、周末施工产生的加班人工、防护成本均包含在总报价内。施工全过程不得损坏校园墙面、地面、门窗、原有水电管线，造成损毁由供应商全额出资原样修复。

## 二、项目全部服务内容及量化清单

### （一）机房主体设备搬迁安装服务

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 完整服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学计算机 | 联想启天 M455-A304 | 112 套（主机 + 显示器 + 键鼠） | 1. 拆机前逐台纸质、电子双重编号登记，记录机身序列号、硬件配置台账交校方留存； 2. 主机、显示器、键鼠拆分，使用防静电袋、气泡膜、防震泡沫、缠绕膜独立防护包装，显示器专用背包单独转运； 3. 无电梯人工上楼搬运，全程专人贴身看护； 4. 按编号一对一精准对位安装，一线一端口一一对应，所有电源线、数据线统一捆扎固定； 5. 安装完成逐台通电检测硬件基础功能。 |
| 双人电脑桌 | 1600mm×700mm，单桌自重约 40KG | 55 张（每张配套 2 张凳子） | 1. 完整拆卸桌角固定螺丝、抱箍、内置电源插排、线槽线管，所有零配件统一收纳保管； 2. 人工无电梯上楼搬运，全程防护避免漆面磕碰划痕； 3. 迁入区域精准定位摆放，桌体抱箍、电源插排全部复位固定，线槽规整敷设。 |
| 教师讲台 | 标准教学讲台 | 2 张（每张配套 1 张教师凳） | 全拆解、防护打包、人工转运、现场组装固定。 |
| 教学一体机 | 86 寸 1 台、98 寸 1 台，含配套支架 | 2 台 | 断电拆机，拆除支架及全部连接线；使用专业吊装设备转运，严防屏幕碎裂；支架加固重装，完整接驳电源线、视频线、控制线；完工后逐项测试显示、红外触摸、内置音响、信号切换功能。 |
| 网络机柜 | 42U 标准机柜 | 2 台 | 整机拆解防护、上楼转运、机房定位安装、内部线路规整绑扎。 |
| 图书货架 | 单节高度约 2 米组合式货架 | 约34 节 | 分节拆分、编号打包；转运至校方指定区域，按原始结构完整复原拼接 |
| 扩声音响系统 | 全套功放、音箱、音频线材 | 4 套 | 全套设备拆分防护转运；现场布线接驳，完成音质调试、全音量测试，确保无杂音、断音 |
| 强弱电综合布线 | 强电：BV2.5mm²、BV4.0mm² 国标铜线、空气开关；弱电：六类非屏蔽网线、配套数据线（所有需用到的线材，由中标供应商提供） | 不少于 116 个点位，全覆盖 112 台计算机 | 1. 全线采用线槽封闭敷设，美观且符合消防安全； 2. 网线统一压制标准水晶头，逐点位做通断、速率检测； 3. 一机一位独立组网，所有线路粘贴永久性标识； 4. 包含线槽、空开、水晶头、扎带、固定螺丝等全部辅材，辅材损耗由供应商自行承担。 |
| 计算机软件系统调试服务 | / | 1 项 | 1. 对 112 台计算机调试操作系统、预装全部教学应用软件，逐机完成稳定性测试； 2. 统一配置校内网络参数，保障网络持续稳定； 3. 完成校内教学服务器对接，服务器对接产生的所有费用、调试工作均由供应商全额承担。 |

### （二）多媒体教室清场转运服务

清空图书馆 306、509 两间多媒体教室全部物资：30 套课桌椅、1 台投影仪、钢制讲台、全套音响设备；全部拆解、防护打包、转运至校方指定存放区域，物资摆放整齐无丢失破损；清场完成后清理教室所有杂物、废料，地面、台面清扫干净。

### （三）场地保洁清运服务

- 迁出机房 408、409：施工完毕后清运全部螺丝、包装废料、废弃线缆，场地清扫干净；

- 迁入机房 306、509：施工废料每日清理，整体完工后全屋深度保洁；

- 两间清场多媒体教室完工后同步完成场地全面清洁；

- 所有建筑垃圾、包装废料统一清运至校内指定垃圾点。

## 三、强制性技术标准与施工要求

### （一）包装、搬运安全标准

- 所有电子设备、教学大屏、木质家具均采用气泡膜、防震泡沫、缠绕膜、纸箱多层防护，包装耗材由供应商自备，因防护不足造成设备磕碰、碎裂、划痕，全部损失由供应商承担；

- 搬运人员须经专业设备搬运培训，进场可提供培训记录；大屏、机柜配备专用吊装、搬运工具；

- 施工前清理搬运通道，作业区域设置安全警示标识；施工期间造成师生人身伤害、校园设施损坏，由供应商全额赔偿修复；

- 全程建立设备出入台账，搬迁前后校方现场核对数量，零部件、整机丢失由供应商当日补齐。

### （二）拆装、安装验收标准

- 全部设备执行 “拆机编号、对位复原” 原则，严禁混装、错装，安装完成校方对照台账逐台核验；

- 桌椅、讲台、货架安装牢固无晃动，漆面无磕碰损伤；强弱电布线横平竖直，线槽盖板完整闭合，无裸露电线，符合校园消防规范；

- 一体机、音响、空调安装后必须出具书面功能测试单，校方现场签字确认，测试不合格无条件免费返工，不计入工期；

- 网络全部点位出具通测记录，点位不通、速率不达标由供应商无偿重新布线、更换线材。

### （三）软件调试交付标准

- 全部计算机开机无报错，教学软件正常运行，网络无频繁掉线、卡顿；

- 稳定对接校内教学服务器，签署服务器对接调试完成确认单；

## 四、售后及质保条款

### （一）设备损毁、丢失全责约定

自设备拆卸起，至 1个月试运行质保期满，拆卸、打包、运输、上楼、安装、调试全过程中，出现设备磕碰、碎裂、硬件损坏、部件丢失、系统故障，全部责任由供应商独立承担：

- 轻微故障：3 个工作日内免费上门维修、更换配件，不收取上门费、材料费、人工费；

- 设备严重损毁无法修复：7 日内提供同品牌、同型号全新原厂合格设备替换，配套线材、安装调试同步免费完成；

- 桌椅、显示器、主机、等物资丢失，按校方原始采购价全额赔偿或全新补齐。

### （二）总价包干

本项目总报价包含但不限于：设备拆装人工费、无电梯上下楼搬运费、全部包装防护耗材、强弱电线槽 / 铜线 / 空开 / 网线 / 水晶头等辅材、专业吊装工具、场内转运、设备维修更换、系统软件调试、服务器对接费用、垃圾清运、场地保洁、施工人员安全保险、税费、月度巡检、机房管理员操作培训、质保维修等全部成本。供应商不得以漏项、耗材涨价、上楼费、调试费、对接费等任何理由向校方申请追加价款。

## 五、其他说明

本采购需求所有条款均为合同组成部分，中标供应商签订合同时不得删减、变更本需求内任何服务、技术、责任约定，否则校方有权取消中标资格并追究相应违约责任。