江西遂川抽水蓄能有限公司临时项目部空调及热水器采购项目询价书
招标编号：SCP-WZ-XB-2026-003

江西遂川抽水蓄能有限公司（询价单位）为了满足临时项目部的办公需求，需采购一批空调及热水器。根据《江西赣能股份有限公司非招标采购管理办法》规定，选择询价方式确定供货单位。请各报价单位在本询价文件规定的要求及时间内向询价单位填送报价书并提供相关资料，我们将采用最低投标价法确定本次空调及热水器的供货单位。

一、报价单位须知

1、报价单位资格条件：

（1）资质要求：供应商必须具有履行合同能力的独立法人。
（2）财务要求：供应商应具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近三年无不良经营行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）业绩要求：供应商自2023年1月1日至响应截止时间内（时间以合同签订日期为准），应具有1份单个合同金额10万元及以上的类似项目（含空调/热水器）业绩。

（4）信誉要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。
2、供货期：按照采购人要求节点供货，供货期15个日历天，每延迟1天扣供应商300元违约金（因采购人原因造成延误工期例外）。
3、产品型号和质量：产品规格型号详见附件一中《询价报价书报价清单》，质量应符合国家及行业标准的要求，具有产品合格证，符合“三包”要求，不符合要求不予收货。

4、交货地点：吉安市遂川县北门路遂川县教育体育局。（根据采购人要求交货）。
5、报价组成：报价内容包含询比文件规定的完成本项目相关服务所需的工作服及劳保用品费用、运输费用、运输保险费、搬运费用、安装费（其中安装费包括打孔、高空作业费用、特殊环境安装费用（拆窗户、防盗网、吊装、吊篮、吊车等作业环境）、安装辅材费用（包括但不限于加长空调连接管、电源开关、外机支架、加长膨胀螺丝、减震垫、室外机接水盘、风管等））、以及风险、利润、税金等费用，确保本项目正常交付及验收合格所需的一切费用。如遇国家税率调整，相应调整税款，不影响不含税价格。

6.价款支付：合同采购货物到达交货地点、经现场验收合格（必须具有产品合格证），报价单位提供全额增值税发票后，采购人在30日内支付100%合同价款。
二、最高限价

本项目最高限价为15.08万元，任何报价超过此限价的响应将被否决。
三、报价单位报价要求

1、文件组成

（1）询价报价书（加盖公司章）（见附件一）；

（2）企业资质资料（营业执照复印件等加盖公章）、开户许可证或基本存款账户证明；

（3）提供法定代表人授权委托书（法定代表人办理除外，见附件二）；

（4）“信用中国”网站（http//www.creditchina.gov.cn/）中未列入失信被执行人名单截屏打印件；

（5）报价产品详细参数无偏差清单；

（6）后期服务承诺函及质保承诺；

（7）报价单位认为其他需要提供的资料。
2、报送递送截止时间

报价单位在2026年7月23日09：00时前登录“江西投资集团电子采购平台”（http://ep.jxic.com/）或“精彩纵横云采购平台”（https://www.jczh.com/）询价项目公告查看页面点击“立即参加”。缴纳询价保证金并上传报价资料。

四、报价文件评审及合同签订
1.按照评审办法对报价单位报送资料进行评审，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评审，资格审查及符合性审查通过后，按照合理低价法确定中标单位。

2.合同签订单位确定后，由询价单位按照《民法典》相关规定直接与报价单位签订合同。

五、联系方式
地点：江西省吉安市遂川县政府2楼208。

联系人：尹工
     电话：0791-86284946
江西遂川抽水蓄能有限公司
2026年7月  日

附件一：询价报价书格式
询价报价书
致询价单位：
我公司已认真研究了贵公司的《江西遂川抽水蓄能有限公司临时项目部空调及热水器采购项目询价书》全部内容，根据分析计算，现我单位就空调及热水器购置项目报价如下：
大写：             元，（小写：¥          元）。
法定代表人：
报价公司名称（公章）：
日期：  年   月    日
询价报价书报价清单
江西遂川抽水蓄能有限公司临时项目部空调及热水器采购项目清单报价表

	1、空调技术要求

	型号
	电源规格
	额定功率（W）
	运行噪音Db(A)
	循环风量
	冷媒介质
	能效等级
	单位 
	数量

	
	
	制冷

（＜）
	制热

（＜）
	室内
	室外
	㎡/h
	
	
	
	

	KFR-35GW/35563FNhAj-B1JY01（格力大1.5P变频1级能效）
	1-220-50
	1000
	1500
	18/37
	≤51
	＜700
	R32
	二级
	台
	6

	KFR-50LW/50536FNhAc-B2JY01

 (格力2级变频2P柜机)
	1-220-50
	1500
	2300
	22/38
	≤54
	＜1000
	R32
	二级
	台
	16

	KFR-72LW/72536FNhAp-B2JY01

 (格力2级变频大3P柜机)
	1-220-50
	2100
	2900
	22/42
	≤56
	＜1500
	R32
	二级
	台
	4

	合计：
	
	
	
	
	26

	备注1、空调整机包修六年。

	2、电热水器技术要求

	型号
	电压/频率
	额定功率（W）
	容量
	防水

等级
	加热

方式
	能效等级
	单位 
	数量

	万和100L

电热水器
	1-220-50
	＜3300
	100L
	IPX4
	双管加热
	二级
	台
	5

	万和80L

电热水器
	1-220-50
	＜2300
	80L
	IPX4
	双管加热
	二级
	台
	3

	合计：
	
	
	
	
	8

	备注2、电热水器整机包修三年。

	报价说明：

1、报价包括工作服及劳保用品费用、运输费用、运输保险费、搬运费用、安装费（其中安装费包括打孔、高空作业费用、特殊环境安装费用（拆窗户、防盗网、吊装、吊篮、吊车等作业环境）、安装辅材费用（包括但不限于加长空调连接管、电源开关、外机支架、加长膨胀螺丝、减震垫、室外机接水盘、风管等））、以及风险、利润、税金等费用，确保本项目正常交付及验收合格所需的一切费用。

2、（此报价设备含13%专票）。


附件二：法定代表人授权书
致：   公司 
本授权委托书声明：我      （姓名），系     （单位名称）的法定代表人，兹授权      同志，以我方的名义参加江西遂川抽水蓄能有限公司临时项目部空调及热水器采购项目（项目名称）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、询价、签约等具体事务和签署相关文件。
授权单位（盖章）：     
法定代表人（签名或印章）：
有效期限：自响应文件递交截止之日起算60日历天
签发日期：      年     月     日
代理人姓名（签名）：        性别：    年龄：   
职务：            联系电话：              
身份证号码：                     
说明：
1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。
2.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
3.有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
4.参与询价签字代表为法定代表人，则本表不适用，只需提供法定代表人身份证复印件。
法定代表人及代理人身份证复印件：
	粘贴法定代表人身份证明（原件扫描件正、反两面）


	粘贴委托代理人身份证明（原件扫描件正、反两面）



